采购询价通知书

项目名称：重庆市医药卫生学校应急救护培训基地采购项目

采购人：重庆市医药卫生学校

二0二二年七月

第一部分

采购询价邀请书

一、项目名称：重庆市医药卫生学校应急救护培训基地采购项目

二、项目内容、数量及要求：

| 分区 | 序号 | 设施配置 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 最高限价（元） | 保证金 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理区 | 1 | 人脸识别终端 | 台 | 1 |  |  |  |
| 红十字运动模块 | 2 | 红十字会文化营造建设 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 智能电视 | 台 | 1 |  |  |  |
| 应急救护模块 | 4 | 成人急救模型 | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 成人急救模型（半身） | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 模拟AED | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 7 | 儿童急救模型 | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 婴儿急救模型 | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 创伤急救人 | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 急救包 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 11 | 四肢骨折急救外固定模型 | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 担架 | 副 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 脊椎固定转移板 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 头部固定器 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 15 | 颈托 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 16 | 呼吸面膜 | 盒 | 20 |  |  |  |
|  | 17 | 三角巾 | 张 | 20 |  |  |  |
|  | 18 | 小夹板 | 个 | 20 |  |  |  |
| 地震安全模块 | 19 | 展板 | 张 | 2 |  |  |  |
|  | 20 | 智能电视 | 台 | 1 |  |  |  |
| 消防安全模块 | 21 | 展板 | 张 | 1 |  |  |  |
|  | 22 | 微型消防展示站 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 23 | VR灾难体验系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 24 | 绳结固定练习装置 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 25 | 智能电视 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 26 | 模拟灭火体验系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 交通安全模块 | 27 | 展板 | 张 | 2 |  |  |  |
|  | 28 | 红绿灯 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 29 | 醉驾眼镜（夜间） | 副 | 3 |  |  |  |
|  | 30 | 醉驾眼镜（日间） | 副 | 3 |  |  |  |
|  | 31 | VR电瓶车驾驶安全体验 | 套 | 1 |  |  |  |
| 家庭安全模块 | 32 | 定制沙发 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 33 | 电视柜 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 34 | 智能电视 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 35 | 定制橱柜 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 36 | 炒锅 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 37 | 微波炉 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 38 | 刀具 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 39 | 电热水器 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 40 | 电吹风机 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 41 | 防滑地垫 | 张 | 1 |  |  |  |
| 综合教学区 | 42 | 电话模拟报警系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 红十字服装 | 件 | 10 |  |  |  |
| 装修 | 44 | 基地装修改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 以上询价项目最高限价35.4万元（叁拾伍万肆仟元） |  |  |  |  |  |  |

三、供应商资质要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》（复印件，加盖单位公章）；

四、相关事项：

1.询价通知书获取时间及方式：2022年7月18日至2022年7月20日在重庆市医药卫生学校网站下载。

2.报名及相关要求：投标人须在本次询价采购前，即2022年7月20日下午5时30分前进行报名，报名方式包括现场报名和电话报名。报名时须缴纳询价资料费500元/份，采取电话报名的投标人可在递交询价响应文件时现场缴纳。

3.询价活动地点：重庆市医药卫生学校附属医院1008会议室。

4.相关疫情防控措施：

（1）遵照执行重庆市涪陵区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部综合协调办公室发布的疫情防控要求。

（2）投标人有中、高风险区7天旅居史的，不能参加本次询价投标活动。

（3）投标人有低风险区（中、高风险区所在区县其他地区）7天旅居史的，需提前来涪，投标前3天内进行2次核酸检测（2次采样间隔至少24小时）阴性后方能参加本次询价投标活动。

（4）投标人来自其他地区的，参加投标前应主动在24小时内做1次核酸检测。

五、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

六、联系人：

采购人：重庆市医药卫生学校

联系人：郭老师

电话： 72270108  13996896618

重庆市医药卫生学校

二0二二年七月十七日

第二部分  响应方须知

A说明

1.定义

1.1“询价方”是指组织本次询价活动的重庆市医药卫生学校。

1.2“响应方”是指向询价方提交询价响应文件的供应商。

1.3“需方”是指本项目采购单位——重庆市医药卫生学校。

1.4“供方或成交方”是指获得本项目成交资格的供应商。

1.5“商品”是指响应方按照询价通知书规定，须向需方提供的询价项目内容及要求中所规定的商品和服务。

1.6“服务”是指按询价通知书规定由响应方承担的运输、安装调试、售后服务和其它类似义务。

2.参与费用

响应方参与询价活动所发生的费用自理。

3.响应方应具备的条件：

3.1响应方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2响应方具有履行“询价通知书”中合同条款和技术要求所规定的售后服务和其它技术服务的能力。

3.3响应方具有履行合同条款的相关资质证明。（资格声明函中所叙述的项目）。

4.询价有效期：询价开始之日起到询价结束之日。

B询价通知书

5.“询价通知书”的组成

5.1采购询价公告；

5.2响应方须知；

5.3询价项目说明及要求；

5.4采购合同（样本）；

5.5响应文件的内容、格式及要求。

5.6询价方在询价开始前所作的一切有效书面通知、修改及补充。

C  响应文件

6.“响应方文件”的组成

6.1 项目询价采购报价单(以下简称项目采购报价单)；

6.2 货物配置及技术标准响应说明。

6.3 商务响应说明。

6.4 其他内容说明。

6.5 响应方资格证明文件：

6.6保证金（询价活动开始前递交）

7.响应文件的编制、签署及密封

7.1响应文件按“询价通知书”中提供的“响应文件的内容、格式及要求”认真编写(用蓝黑或碳素墨水)或打印，数量二份。

7.2响应方须一次性报出不得更改的拟提供商品的单价和总价，每种货物只允许有一个报价。

7.3本项目的报价设有最高限价,响应方应在限价范围内报价。

7.4 “项目采购报价单”应经响应方正式授权的代表在确定的地方签字。

7.5除响应方对错处作必要修改外（应由响应方正式授权代表在改动处签字或盖章），“项目采购报价单”中不许有加行、涂抹或改写。

7.6响应方应将响应文件用信封密封,并在信封封口处加盖公章。

8．响应文件的提交

8.1响应文件必须由专人于询价通知书中规定的响应文件提交开始时间：2022年7月21日上午8时30分；截止时间：2022年7月21日上午9时30分之前递交至重庆市医药卫生学校。

8.2电报、电话、传真等形式的响应文件概不接受。

8.3 询价方将拒绝接收在响应文件提交截止时间后递交的“响应文件”。

9.保证金

9.1响应方须在询价开始前向询价方提供保证金人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）。

9.2未成交供应商的保证金，将在合同签订后5个工作日内根据成交供应商提供的退款依据全部予以无息退还至单位银行账户。成交供应商的保证金，可转为履约质量保证金。

9.3询价方账户。单位名称：重庆市医药卫生学校

开户银行：重庆农村商业银行涪陵分行李渡支行

银行账号：2406080120350000028

D询价

10.询价

10.1 询价按“采购询价公告”规定的时间和地点公开进行。响应方须派法定代表人或其授权代表参加。

10.2询价方将按规定成立询价小组,询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本事项。

10.3询价方将通知响应方派代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，由询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.4询价小组在审查过程中,对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商以书面形式作出澄清和说明，但澄清和说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.5供应商的澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

10.6响应文件审查合格后，公开宣读“项目采购报价单”的供应商名称和一次性报价。

10.7报价单的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，应以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

10.8询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按报价从低到高的顺序提出3名以上成交候选人。报价最低的响应方为第一成交候选人，并依次类推。若出现最低报价相同时，则由需方在其范围内抽签确定成交候选人。

10.9若第一成交候选人因不可抗力因素放弃成交候选资格，可以依据采购人要求及项目需求确定排名第二的为成交候选人，依次类推。至第三成交候选人放弃成交资格，此次询价宣布失败。

E  授予合同

11.成交公告

询价结束，询价方将在询价方网站对询价结果公示7个工作日。

12.成交通知书

12.1公示时间结束后，由重庆市医药卫生学校签发《成交通知书》。

12.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。对需方和成交方具有法律效力。需方改变成交结果或者成交方放弃成交项目的都应承担法律责任。

13.履约质保金

13.1成交供应商在签订合同前,须向需方提交履约质量保证金:金额为签订合同价款的百分之五，期限1年。

13.2对成交供应商的履约质量保证金的退还,按合同约定执行。

14.合同签订

成交方自收到《成交通知书》之日起7个工作日内与需方签订合同。

F  其它注意事项

15.响应无效

发生下列情况之一者，响应视为无效。

15.1询价时未按询价通知书要求提交保证金的；

15.2响应文件未按规定密封的；

15.3不具备询价通知书中规定资格要求的；

15.4报价超过最高限价的；

15.5未满足询价通知书实质性要求的。

16.询价终止

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动。

16.1 因情况变化，不再适合询价方式适用情形的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的：

16.3 采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的：

16.4 报价在限价范围内的供应商不足3家的。

17.处罚

17.1响应方有下列情形之一，其保证金将不予退还。情节严重的，由询价方将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加相关采购活动，并予以通报。

17.1.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的;

17.1.2在询价有效期内撤回响应文件的;

17.2成交方有下列情形之一，询价方将不予退还其交纳的保证金，同时取消其成交资格。情节严重的，由询价方将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加相关采购活动，并予以通报。

17.2.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的；

17.2.2无正当理由放弃成交结果的；

17.2.3无正当理由不与需方签订合同的；

17.2.4向他人转让成交项目的；

17.2.5拒绝履行合同义务的；

第三部分  询价项目（需求）技术规格、数量及质量要求

一、项目需求表：

| 分区 | # 序号 | # 产品名称 | # 技术参数及配置清单 | # 数量 | # 最高限价（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理区 | 1 | 人脸识别终端 | # （详见后） | 1台 |  |  |
| 红十字运动模块 | 2 | 红十字会文化营造建设 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 3 | 智能电视 | （详见后） | 1台 |  |  |
| 应急救护模块 | 4 | 成人急救模型 | （详见后） | 1具 |  |  |
|  | 5 | 成人急救模型（半身） | （详见后） | 1具 |  |  |
|  | 6 | 模拟AED | （详见后） | 2 套 |  |  |
|  | 7 | 儿童急救模型 | （详见后） | 1具 |  |  |
|  | 8 | 婴儿急救模型 | （详见后） | 1具 |  |  |
|  | 9 | 创伤急救人 | （详见后） | 1 具 |  |  |
|  | 10 | 急救包 | （详见后） | 10个 |  |  |
|  | 11 | 四肢骨折急救外固定模型 | （详见后） | 1具 |  |  |
|  | 12 | 担架 | （详见后） | 1副 |  |  |
|  | 13 | 脊椎固定转移板 | （详见后） | 1个 |  |  |
|  | 14 | 头部固定器 | （详见后） | 2个 |  |  |
|  | 15 | 颈托 | （详见后） | 5个 |  |  |
|  | 16 | 呼吸面膜 | （详见后） | 20盒 |  |  |
|  | 17 | 三角巾 | （详见后） | 20张 |  |  |
|  | 18 | 小夹板 | （详见后） | 20个 |  |  |
| 地震安全模块 | 19 | 展板 | （详见后） | 2张 |  |  |
|  | 20 | 智能电视 | （详见后） | 1台 |  |  |
| 消防安全模块 | 21 | 展板 | （详见后） | 1张 |  |  |
|  | 22 | 微型消防展示站 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 23 | VR灾难体验系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 24 | 绳结固定练习装置 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 25 | 智能电视 | （详见后） | 1台 |  |  |
|  | 26 | 模拟灭火体验系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 交通安全模块 | 27 | 展板 | （详见后） | 2张 |  |  |
|  | 28 | 红绿灯 | （详见后） | 1组 |  |  |
|  | 29 | 醉驾眼镜（夜间） | （详见后） | 3副 |  |  |
|  | 30 | 醉驾眼镜（日间） | （详见后） | 3副 |  |  |
|  | 31 | VR电瓶车驾驶安全体验 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 家庭安全模块 | 32 | 定制沙发 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 33 | 电视柜 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 34 | 智能电视 | （详见后） | 1台 |  |  |
|  | 35 | 定制橱柜 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 36 | 炒锅 | （详见后） | 1个 |  |  |
|  | 37 | 微波炉 | （详见后） | 1台 |  |  |
|  | 38 | 刀具 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 39 | 电热水器 | （详见后） | 1台 |  |  |
|  | 40 | 电吹风机 | （详见后） | 1把 |  |  |
|  | 41 | 防滑地垫 | （详见后） | 1张 |  |  |
| 综合教学区 | 42 | 电话模拟报警系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | 43 | 红十字服装 | （详见后） | 10件 |  |  |
| 装修 | 44 | 基地装修改造 | （详见后） | 1项 |  |  |
|  | # 本询价项目最高限价35.4万元（叁拾伍万肆仟元） |  |  |  |  |  |

二、技术参数及相关要求

1、人脸识别终端 1、采用脱机人脸识别技术，可识别黄白黑等多个人种； 2、支持人脸识别白名单通行、黑名单预警、人过留影等功能； 3、支持外接身份证读卡器，实现人证比对功能； 4、支持活体检测，防止照片攻击； 5、自助人脸采集和批量导入名单。

2、红十字会文化氛围营造 1、要求：依据中国红十字会元素设计，展示国际红会运动的起源、历史、宗旨、七项基本原则； 2、根据现场情况设计墙面图文展示。

3、智能电视 1.智能电视，屏幕尺寸：≧50英寸； 2.系统：Android； 3.LED显示，高清4K； 4.支持HDMI、USB接口； 5.边框：塑料材质； 6.刷屏率：60Hz； 7、工作电压：220V.

4、成人急救模型 该模型执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 功能特点： ★1、模型采用无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便，利于考核实战。 ★2、采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 3、模拟人上肢关节可自由活动。 4、模拟标准气道开放显示。 5、人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 6、按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 7、按压强度正确(≥5cm，≤6cm）错误(＜5cm/>6cm)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 8、人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 9、吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 10、吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 11、操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 12、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 13、操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。 ★14、实战模式下，循环次数可单独设置，成绩单有智能评分显示。 ★15、按压回弹电子监测（提供图例证明）：未回弹有语音提示。 16、操作时间：以秒为单位计时，可自行设定考核操作时间。 17、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 18、成绩打印：三种操作模式的操作结果均可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。 19、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 20、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 21、电源状态：模型人体及电脑控制盒分别采用内置大容量充电电池。

5、成人急救模型（半身） 1、AED训练器是为了培训急救人员使用自动体外除颤仪而专门设计的，产品设计符合人机工程学； 2、此培训器提供了多种模拟状态或培训脚本，能帮助急救人员熟练地使用自动体外除颤仪（AED），并允许急救人员展示在紧急状态下使用自动体外除颤仪（AED）须具备的基本技巧； 3、模拟急救现场AED的工作流程，无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点； 4、可与红外遥控器配合使用，培训导师可以通过遥控器改变使用中的培训方案，以测试学员的反应； 5、已预先设定了9种培训方案，每一种方案都模拟现实中的一种心脏骤停场景。这些方案与国内和国际上通用并认可的急救人员培训方案是一致和兼容的； 6、配合半身CPR训练模拟人使用，演示除颤的过程。 7、半身CPR训练模拟人的功能特点： • 模拟标准气道开放； • 人工手位胸外按压：按压深度至少5cm，不超过6cm； • 人工口对口呼吸（吹气）： 8、吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml） 9、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 10、操作方式：训练操作。 11、AED自动体外除颤仪可和CPR人体模型系列配合使用

6、模拟AED 功能参数： 1、 AED训练器是为了培训急救人员使用自动体外除颤仪而专门设计的，产品设计符合人机工程学； 2、此培训器提供了多种模拟状态或培训脚本，能帮助急救人员熟练地使用自动体外除颤仪（AED），并允许急救人员展示在紧急状态下使用自动体外除颤仪（AED）须具备的基本技巧； 3、模拟急救现场AED的工作流程，无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点； 4、可与红外遥控器配合使用，培训导师可以通过遥控器改变使用中的培训方案，以测试学员的反应； 5、已预先设定了9种培训方案，每一种方案都模拟现实中的一种心脏骤停场景。这些方案与国内和国际上通用并认可的急救人员培训方案是一致和兼容的； 6、AED自动体外除颤仪可和同系人体模型系列配合使用。

7、儿童急救模型 1、执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准； 2、操作方式：训练模式； 3、检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 4、人工手指位胸外按压显示报警； 5、儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 6、按压深度不足、过大时则有的指示灯显示及错误的报警； 7、模拟标准气道开放； 8、人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 9、吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 10、吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 11、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 12、操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作； 13、操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 14、工作状态：采用外接电源。

8、婴儿急救模型 1、正常的气道阻塞模拟，背部排击法、胸部手指猛击法； 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟； 5、标准婴儿真人比列设计； 6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。

9、创伤急救人 1、整体护理可实现基础护理的多项操作功能，体现整体护理的临床观念，功能齐全，操作真实，外型美观，结构精准； 2、可进行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣； 3、四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动； 4、可进行双侧、单侧氧气操作，雾化吸入疗法操作； 5、鼻饲术：当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液； 6、洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml； 7、胃肠减压术； 8、女性乳房的护理； 9、手臂静脉注射、输液、抽血、输血，正确穿刺进入血管时有落空感，且回血产生； 10、肌内注射：上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌肌肉注射;肌肉注射块可取下清洗，反复练习; 11、皮下注射：可进行三角肌下缘皮下注射练习； 12、脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能； 13、各种造瘘口冲洗练习。 14、导尿术男女导尿可互换： 15、导尿操作的每一个步骤均可进行练习； 16、男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设计为真实尺寸即（18—20cm）； 17、女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸即（3—5cm）； 18、导尿成功后可导出模拟尿液; 19、膀胱冲洗； 20、灌肠术：灌肠操作的每一个步骤均可进行练习； 21、可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术； 22、具有创伤评估模块功能，创伤组件形象逼真，可进行清洗、消毒、包扎等技能。 1)面部烧伤； 2)前额撕裂伤口； 3)颌骨创伤； 4)锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 5)腹部创伤伴有小肠突露； 6)右上臂肱骨开放性骨折； 7)右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露； 8)右手掌枪弹伤口； 9)右大腿复合型股骨骨折； 10)右大腿金属异物刺伤； 11)右小腿胫骨开放性骨折； 12)右足开放性骨折伴小趾截断创伤； 13)左前臂烧伤 14)左大腿截断创伤； 15)腿肌肉创伤 16)小腿截肢

10、急救包 耐磨牛津布，硬壳包，包内有透气网纱分隔袋，分类轻松收纳急救用品。

11、四肢骨折急救外固定模型 1、模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤； 2、可练习骨折复位方法及骨折固定方法； 3、下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习； 4、下肢还可用于骨折外固定架的护理。

12、担架 1、展开尺寸：≧2080*550*130mm；折叠尺寸：≧1040*170*90mm 2、框架部分采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。 3、担架面采用蓝色牛津革面制成；可折叠设计，便携易堆叠，大大缩小所占用的空间。 4、担架车具有四个支撑脚架，在凹凸不平的地面也可对病人进行救援。 5、产品配备安全绑带，保证病人的安全。

13、脊椎固定转移板 1、脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全； 2、具有优良的射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况； 3、份量轻，重量≦8kg，体积为≧180×40×5cm,经久耐用，可承受≧150公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量； 4、设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起； 5、固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生； 6、固定板可与头部固定设备配合使用。

14、头部固定器 1、适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板； 2、在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流； 3、它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响； 4、整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查； 5、全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带； 6、可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。

15、颈托 1、材质：优质PE。 2、用于救护颈椎损伤的伤员，对伤者颈椎快速应急固定。

16、呼吸面膜 1、进行心肺复苏技术培训时，人工呼吸必须采取一人一片屏障面膜，防止病菌交叉感染； 2、该PVC面膜采用双层无菌防尘布，具有唾液隔离、空气过滤防尘的性能特点； 3、规格：50张/盒。

17、三角巾 用于人体皮肤多种部位表层、浅层伤口包扎、骨折固定

18、小夹板 卷型，规格尺寸≧15cm

19、展板 1、展示地震相关知识，体验避险逃生和自救互救方法； 2、亚克力材质； 3、规格：≧110×75cm

20、智能电视 1、智能电视，屏幕尺寸：≧50英寸； 2、系统：Android； 3、LED显示，高清4K； 4、支持HDMI、USB接口； 5、边框：塑料材质； 6、刷屏率：60Hz； 7、工作电压：220V。

21、展板 1、图文展示消防标识和安全知识； 2、亚克力材质； 3、规格：≧110×75cm

22、微型消防展示站 1、干粉灭火器4Kg×2； 2、水基灭火器3Kg×2； 3、消防服（薄款）×1； 4、灭火毯×1； 5、逃生防毒面具×1； 6、消防自救绳×5； 7、腰斧×1； 8、消防铲×1； 9、喊话器×1； 10、手提灯×1； 11、大斧×1； 12、烟雾弹×4； 13、器材柜×1（红色，规格尺寸1100×800×400mm）

23、VR灾难体验系统 一、家庭火灾逃生 1、电梯楼道处发生火灾，烟雾通过气流传入家中； 2、即时拨打火警电话，告知火情及火灾地点； 3、发生火灾后，关闭电源开关； 4、开门逃生时测试门温，门温正常才可出入； 5、发生火灾时，下楼严禁乘坐电梯，以免发生坠梯事故； 6、按照提示快速找到灭火器，扑灭火源。 （一）进入火灾避险环节： 1、根据提示，取下窗帘，并将窗帘打湿； 2、将打湿过的窗帘堵住门，避免过多烟雾进入房间； 3、消防员到来时，根据提示正确的打开窗户，跟随消防人员下楼，到达安全区域。 （二）涉及知识： 火警电话拨打，关闭电源，门温测试，禁止乘坐电梯，使用灭火器，阻止烟雾入户，在正确位置等待救援。 （三）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分辨率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 6、软件响应时间：≤30ms； 7、运行维持帧数：90fps。 二、家庭火灾隐患排查 1、根据场景语音及面板文字提示在150秒内寻找场景内火灾隐患点； 2、进入场景根据提示寻找可能的隐患位置； 3、了解该隐患产生的原因； 4、体验者可用右手柄射线对着上图面板选择“重新开始”或“退出”并扣动扳机，选择“重新开始” 即重新体验软件，选择“退出”则退出软件停止体验； 5、当没有在规定 150 秒内找到所有的 15 处存在隐患的物体，体验者可用右手柄射线对着上图面板选择“重新开始”或“退出”并扣动扳机，选择“重新开始” 即重新体验软件，选择“退出”则退出软件停止体验。 （一）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分 辨 率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 6、软件响应时间：≤30ms； 7、运行维持帧数：85fps。 三、校园火灾逃生 1、进入VR校园火灾突发场景； 2、根据系统提示关闭教室电源，并正确拨打火警电话； 3、测试门温，门温正常才可进入； 4、实行自救：将毛巾用饮水机打湿，捂住口鼻； 5、从安全出口离开火车，并根据提示拿起灭火器扑灭过道上的火； 6、逃离到安全区域。 （一）涉及知识点： 捂住口鼻避免吸入烟雾，使用灭火器，拨打火警电话。 （二）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分 辨 率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 6、软件响应时间：≤30ms； 7、运行维持帧数：80fps。 ★四、台风体验（以下7项需提供软件界面截图佐证） 1.开始界面出现UI界面提示（蓝色底调白色字体的棱形界面）。 2.射线点击确认进入下一步了解台风小知识和认识台风各个等级以及危害（展现的是透明底调蓝色边框的棱形UI界面）。3.出去户外进行体验台风场景。 4、台风开始首先远离有可能倒下的电线杆以及树木，注意提示（出现透明底调红色边框的长方形UI界面）。 5、随后尽快躲如建筑里面并且尽量远离积水路面，走地势较高的位置（出现透明底调红色边框的长方形UI界面)。 6、注意电杆倒塌以及裸露电线触电危害（出现透明底调红色边框的长方形UI界面）。 7、最后学习居家行车以及坐地铁如何防范台风的应急措施（透明底调蓝色边框的菱形UI界面）。 （一）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分 辨 率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 7、软件响应时间：≤30ms； 8、运行维持帧数：80fps。 ★五、紧急救护体验（以下8项需提供软件界面截图佐证） 1、进入紧急救护体验内容分为外伤包扎和心肺复苏（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 2、拿起左右手柄，使用左手柄射线首先选择 “外伤包扎伤害体验”进入下一步（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 3、根据面板提示使用左右手柄进行包扎消毒的体验环节（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 4、使用左右手柄共同操作拿起酒精沾上棉布进行消毒以及包扎。 5、请用右边手柄射线并扣动扳机键返回上一界面接着进行紧急心肺复苏体验环节（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 6、遇到老人心脏骤停进行心肺复苏并立刻拨打120急救电话（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 7、通过左右手柄配合进行心脏按压以及人工呼吸的操作。 8、最后学习紧急救护的理论常识（蓝色底调白色字体棱形边框的UI界面）。 （一）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分 辨 率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 6、软件响应时间：≤30ms； 7、运行维持帧数：80fps； ★六、泥石流体验（以下6项需提供软件界面截图佐证） 1、开始界面出现UI界面提示（透明底调白色字体的长方形界面）。 2、进入场景遇到突发泥石流首先远离漏电线路以及低洼场所。 3、首先了解泥石流的自救常识（蓝色底调白色字体的正方形UI界面）。 4、根据提示立刻逃往高处场所（蓝色底调白色字体的正方形UI界面）。 5、到达安全地点后耐心等待救援（蓝色底调白色字体的正方形UI界面）。 6、最后学习泥石流遇险自救知识 （透明底调白色字体的正方形UI界面）。 （一）软件参数： 1、制作软件：虚幻4引擎； 2、软件拥有计算机软件著作权； 3、分 辨 率：3840*2160； 4、画面维度：360°； 5、软件开启时间：≤5s； 6、软件响应时间：≤30ms； 7、运行维持帧数：80fps。

24、绳结固定练习装置 1、绳结固定练习支架采用优质不锈钢，110cm和80cm两种高度可练习，简洁美观，结实耐用。 2、配置练习绳10条（条/2.5m）。 3、规格：≧120*110cm

25、智能电视 1、屏幕尺寸：≧65英寸 2、系统：Android 3、LED显示，高清4K； 4、声道：立体声； 5、具有HDMI、USB、AV输入； 6、边框：塑料材质 5.工作电压：220V。

26、模拟灭火体验系统 主机： 1、18cm×18cm±2cm； 2、Intel四核集成显卡4G内存 DDR3；64GSSD 1000Mbps以太网卡； 3、高清输出 4USB接口 1VGA接口 1HDMI接口； 4、钢琴烤漆高速循环散热 模拟灭火器： 5、模拟真实灭火器重量，无线传输 6、传感器：内置陀螺仪、电池等传感器； 控制程序： 7、三维图像技术开发的第一人称FPS游戏 8、包含3大板块“知识学习”、“开始灭火”、“知识测评”，用户通过控制机柜上的按键，进行左右选择和确定。 9、模拟灭火体验系统中包含A、B、C、D、E、F，6类火灾类型，针对不同类型，设置了如床单、油锅、电器、金属、液体、气体等不同类型的起火点，模拟了不低于28个着火场景。同时提供干粉、二氧化碳、泡沫、水基四种灭火器进行选择，选择过程中进行灭火器的选择与使用指导，在拿起灭火器灭火时，会判断灭火器种类以及是否选用正确的灭火器，在灭火过程中，需要灭火器对准火源才可以实现灭火，否则会灭火失败，此产品在灭火过程中完全模拟了真实灭火的时间，假若长时间按压灭火器灭火，屏幕上会显示压力不足，系统自动更换灭火器后继续灭火，火灾场景中的火焰模拟真实火焰大小，在灭火结束后会留下燃烧的灰烬。 场景包含： A：书房教室卧室森林办公室宿舍 B：实验室游乐场加油站屋顶火锅店油库 C：厨房实验室化工仓库路边摊餐厅 D：厨房化工仓库实验室 E：客厅办公室电动车 ktv 卧室配电箱 F：厨房烧烤摊

27、展板 1、展示交通标识和安全知识； 2、亚克力材质； 3、规格：≧110×75cm

28、红绿灯 1、红黄绿三灯； 2、发光直径：≧200mm； 3、工作温度：―40～65℃； 4、R-LED采用晶元芯片精制而成），发光角度为国家标准30度左右，单管亮度≧4000MCD； 5、G-LED采用晶元芯片精制而成），发光角度为国家标准30度左右，单管亮度≧8000MCD； 6、安装方式：横装或竖装； 6、电源：AC85-265V 少量DC12/24V 220V。

29、醉驾眼镜（夜间） 1、规格：长19.8cmX宽8.8cm±0.5cm 2、重量：≦148克 3、通过光学作用，可让佩戴者体验到逼真的模拟酒醉感觉，如反应迟钝、视觉失真、重影、难辨空间和距离、判断力降低等症状。 4、模拟夜间，戴上眼镜相模拟喝3-5瓶啤酒状态。看出去视线比较暗，视物不算太模糊，但距离已经有偏差，距离感、空间感差，物体扭曲程度变大，人行走有点不方便。

30、醉驾眼镜（日间） 1、规格：长19.8cmX宽8.8cm±0.5cm 2、重量：≦148克 3、通过光学作用，可让佩戴者体验到逼真的模拟酒醉感觉，如反应迟钝、视觉失真、重影、难辨空间和距离、判断力降低等症状。 3、模拟白天，戴上眼镜相模拟喝8-9瓶啤酒状态。看出去视线比较亮，远处、近处的视线比较模糊，距离感、空间感比较差，物体扭曲程度大，人很难走直线。 趣味活动： 4、地面画有一条直线，小朋友沿着直线行走，如果带上高度醉酒模拟眼镜之后，就会发现自己走的轨迹是弯曲的，不是直线了。展现了光学折射原理，体验有趣的光学现象； 5、可以让体验者接小球，模拟醉酒后视线模糊、反应迟钝、运动能力下降、不容易分辨前方的物体；

31、VR电瓶车驾驶安全体验 一、硬件部分： 1、尺寸：长≥2611、宽≥1338、高≥1700mm 2、图形处理器主机 1台 显卡：≥显卡1050 4G 内存：配置≥8GB内存； 3、控制板 1个 CAN 485 X24控制卡 4、电瓶车 1台 真实电瓶车改装 ★5、电动缸 1台≥50行程 6、伺服电机 1个 60法兰 功率400W 转速3000转 7、VR头显T字头戴； 屏幕材质：AMOLED； 分辨率：2560*1440； 刷新率：70hz； 显示延迟：16ms； 屏幕尺寸：5.7； ★VR骑行硬件部分需要提供设备技术说明及设备结构图佐证（参数内7个模块需要在结构图内标注位置）。 二、控制程序： （一）开场交规场景： ★虚拟现实场景有警徽标志、交通警察及虚拟电瓶车。 讲解开始：交警：“下面我开始讲解交通新规要点，至2020年6月1日起，新的交通法规定： 1、电瓶车上路必须要佩戴安全帽 （交警在说这句话的时候电瓶车上面的安全帽高亮，交警的手指向电瓶车上的安全帽） 2、在骑行过程中，不得进行载人 （此时电瓶车上出现两个骑着电瓶车的人的轮廓，一男 一女，交警说话时：“在骑行的过程中”交警手指向男人又指向女人，“不得进行载人”交警收回手双手在胸前打X。） 3、所有电瓶车上路都必须挂有正式的车牌（旁边的电瓶车旋转至车尾对向驾驶者，交警在说话的过程中手指向车牌。） 最后就是必须遵守中国交通规则。 提供带“★”软件场景界面截图，界面截图需与“★”场景描述参数一致，并加盖投标人公章。 （二）逆行体验危害体验： 情景一：被动事故体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现以下文字段落及配音： 2.某年某月某日，杭州某小区王某起床晚点，因上班时间紧迫，为了赶时间，王某骑电瓶车出门之后开始逆行。不想在逆行过程因无法躲避迎面驶来的三轮车，导致发生事故当场造成人员重伤。 3.下面您将作为当事人王某以第一人称视角体验现场情景。 4.本次体验为被动体验无需进行任何操作。 5.驾驶者进入内容场景以第一人称坐在电瓶车上，电瓶车开始行驶1s后驾驶者自言自语到：“糟了，时间不够要迟到了。” 6.当驾驶者驾驶者电瓶车从小路行驶至大路口时，电瓶车停止然后驾驶者自语：“算了！上班要迟到了，我还是逆行过去吧。” 7.驾驶者直接左转逆行进入主路逆行行驶，过程中与别的电瓶车，自行车擦肩而过后面前一辆电动三轮车在路中间迎面驶来，驾驶三轮车的司机正在扭头看旁边。 8.电动三轮车宽度较宽，行驶在路中间的情况下无法躲避，当驾驶者驾驶电瓶车进入三轮车前特定的距离范围内传来惊呼的声音，随后驾驶者驾驶的电瓶车与三轮车相撞，驾驶者与电瓶车翻在地，人物受重伤。镜头出现头盔破碎和流血效果。 ★根据控制程序参数描述，提供（第一人称视角观看的驾驶者驾驶的电瓶车与三轮车相撞后，驾驶者与电瓶车翻在地，人物受重伤。镜头出现头盔破碎和流血效果。）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景二：第三视角回顾/交通法规普及 1.驾驶者眼前逐渐变黑，再次亮起时返回场景的事故现场，驾驶者以第三人称视角观看上述事故发生后的现场状态，并且在面前不遮挡视野的位置浮现交通法规普及。 2.交通法规普及： 本次交通事故中，王某逆向行驶，发生交通事故的要承担全部责任。根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车辆。 第二段文字配音及代表中国交通管理法图片： 在电瓶车骑行的过程中请牢记《道路交通安全法》，不能存在侥幸心理，给自身和他人的安全带来危害。 ★根据控制程序参数描述，提供（第三人称视角观看的驾驶者驾驶的电瓶车与三轮车相撞场景结合情景二：2.交通法规普及）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景三：主动驾驶违法错误体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》关于逆行方面的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.配音结束后面前出现UI及配音： 请根据地图前往目的地 文字下方是场景地图，地图中有两条线： 一条为绿线是遵守交通规则的路线，显示预计所需时间2分10秒。 另外一条为红线是违反交通规则逆行路线，显示预计所需时间40秒 3.配音结束5S后UI消失 电瓶车两个车把之间出现小地图，小地图上标记了起点，终点，绿红两两条路线 小地图正上方有时间数值，初始值为09：58：00 当小地图出现的一瞬间时间数值开始以正常速度增长 当数值达到10：00：00数值变红不在增长 4.驾驶者进入主动体验内容场景， 5.地面出现路线指引转角位置出现转向指引横向车道红灯，纵向车道绿灯 6.当驾驶者驾驶者电瓶车从小路行驶至大路口时，横向车道绿灯，纵向车道红灯。 7.驾驶者可以自主选择违反交通法规的逆行行驶 8.如果选择左转逆向行驶，当驾驶者驾驶电瓶车逆向行驶时，迎面驶来一辆，三轮车宽度较宽，行驶在路中间的情况下电瓶车无法躲避 当驾驶者进入三轮车前特定距离范围内传来惊呼的声音，随后驾驶者与三轮车相撞，驾驶者与电瓶车翻倒在地，人物受重伤。出现头盔破碎和流血效果。 9.视野逐渐变黑，当视野恢复时，进入初始关卡 情景四：主动驾驶守法正确体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》关于逆行方面的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.配音结束后面前出现UI及配音： 请根据地图前往目的地 文字下方是场景地图，地图中有两条线： 一条为绿线是遵守交通规则的路线，显示预计所需时间2分10秒。 另外一条为红线是违反交通规则逆行路线，显示预计所需时间40秒 3.配音结束5S后UI消失 电瓶车两个车把之间出现小地图，小地图上标记了起点，终点，绿红两两条路线 小地图正上方有时间数值，初始值为09：58：00 当小地图出现的一瞬间时间数值开始以正常速度增长 当数值达到10：00：00数值变红不在增长 4.驾驶者进入主动体验内容场景， 5.地面出现路线指引 转角位置出现转向指引 横向车道红灯，纵向车道绿灯 6.当驾驶者驾驶者电瓶车从小路行驶至大路口时，横向车道绿灯，纵向车道红灯。 7.驾驶者可以选择遵守交通法规的正确行驶。 8.如果驾驶者选择右转正确行驶，当驾驶者驾驶电瓶车正确行驶时，行驶到十字路口时横向车道红灯，纵向车道绿灯，驾驶者必须左转调头行驶到非机动车道时 横向车道绿灯，纵向车道红灯。当驾驶者行驶至下一个红绿灯十字路口人行道前，横向变为红灯，纵向变为绿灯后出现。 9.★驾驶者行驶到目的地，电瓶车自动停止， 面前依次出现两个友情提醒： （威严男声） 交警UI：“安全到达，节省时间固然重要，但生命安全更加重要，为了您的生命财产安全请谨记，立法为民，守法于心”。 10.当交警语音播放完毕，视野逐渐变黑，当视野恢复时，进入初始关卡。 提供带“★”软件场景界面截图，界面截图需与“★”场景描述参数一致，并加盖投标人公章。 （三）未戴安全帽危害体验 情景一：被动事故体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现文字段落及配音： 2.某年某月某日，某地王姓男子因未佩戴安全头盔在骑行过程中轮胎压到水泥块使电瓶车失衡侧翻导致张某头部受到严重撞击，经抢救无效死亡。 3.下面您将作为当事人王某以第一人称视角体验现场情景 4.本次体验为被动体验无需进行任何操作 5.驾驶者进入内容场景以第一人称坐在电瓶车上，电瓶车开始行驶1s后驾驶者自言自语到“今天太热了，现在还必须让带头盔，我就只到前面交通岗那里这么近，算了不戴了。”随后地面出现路线指引、电瓶车把中央出现小地图，小地图上表明了路线以及终点 横向车道红灯，纵向车道绿灯 每30S交替变化一次 （安全头盔放在电瓶车放脚的位置中央） 6.当驾驶者驾驶者电瓶车在非机动车道行驶， 7.在行使的过程中路边有个开半口的井有作业，被路障围了起来，旁边留有一点距离比电瓶车稍宽一点，但是地上有零星几个较大一点的水泥块。 8.当电瓶车行驶至这里因轮子压到地面上的水泥块导致侧翻。 9.驾驶者倒下头部撞击倒旁边路障或绿化带上重伤死亡。（驾驶者撞击产生头撞击音效以及人物疼痛闷哼声音视野内出现血迹效果，随后逐渐昏迷闭眼） ★根据控制程序参数描述，提供（第一人称视角观看的驾驶者倒下后头部撞击倒旁边路障或绿化带上重伤死亡场景）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景二：第三视角回顾/交通法规普及 1.驾驶者眼前逐渐变黑，再次亮起时返回场景的事故现场，驾驶者以第三人称视角观看上述事故发生后的现场状态，并且在面前不遮挡视野的位置浮现事故原因宣讲。 2.事故原因宣讲： 本次交通事故中，王某没有佩戴安全头盔，在撞击的过程中头部被重击，在没有保护的情况下，造成伤亡 第二段文字配音及代表中国交通管理法图片： 在电瓶车骑行的过程中请牢记《道路交通安全法》，不能存在侥幸心理，给自身和他人的安全带来危害。 ★根据控制程序参数描述，提供（第三人称视角观看的驾驶者倒下后头部撞击倒旁边路障或绿化带上重伤死亡场景结合情景二：2.事故原因宣讲）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景三：主动驾驶违法错误体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》关于非机动车方面的规定，现在我们进入安全体验场景。在此场景中，您需要按照提示戴好安全帽之后到达目标地点，途中请遵守交通规则，躲避施工作业路障 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.驾驶者进入主动体验内容场景， 3.面前出现UI文字语音及路线图 UI文字内容一：请根据路线指引前往目的地 UI文字内容二：天气炎热，是否戴上头盔。 随后驾驶者面前出现两个选择UI： 左侧UI内图片为一个没有戴头盔的人头的UI轮廓，正下方写着一个“否”字 右侧UI内图片为一个头盔UI轮廓，正下方写着“是”字 驾驶者用头盔选择“否”字UI，被选UI上出现读条，读条读完为选择确定 (合成音女，系统提示音) 4.选择完毕后如选择戴头盔则视觉效果出现戴上头盔效果，如选择不戴头盔则没有头盔视觉效果出现 选择完毕后全部UI消失，地面出现指引，电瓶车车把中央出现小地图，小地图上标记了起点终点以及路线（路线上要表示出路障需绕行效果） 5.当电瓶车行驶至半开井有作业，被路障围了起来，旁边留有一点距离比电瓶车稍宽一点，但是地上有零星几个较大一点的水泥块，因轮子压到地面上的水泥块导致侧翻，驾驶者倒下头部撞击倒旁边路障或绿化带视角变黑在逐渐变白。 （可以根据电瓶车速度设置不同侧翻受伤效果） 6.★场景面前显示UI： 由于您没有按照要求佩戴安全帽，您因为受伤过于严重，此次头部重疾当场死亡。 提供带“★”软件场景界面截图，界面截图需与“★”场景描述参数一致，并加盖投标人公章。 7.场景面前显示UI： 根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动 车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车辆。 8.当语音播放完毕，视野逐渐变黑，当视野恢复时，进入初始关卡 情景四：主动驾驶守法正确体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音：文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》关于非机动车方面的规定，现在我们进入安全体验场景。在此场景中，您需要按照提示戴好安全帽之后到达目标地点，途中请遵守交通规则，躲避施工作业路障 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.驾驶者进入主动体验内容场景， 3.★场景面前出现UI文字语音及路线图 UI文字内容一：请根据路线指引前往目的地 UI文字内容二：天气炎热，是否戴上头盔。 随后驾驶者面前出现两个选择UI： 左侧UI内图片为一个没有戴头盔的人头的UI轮廓，正下方写着一个“否”字 右侧UI内图片为一个头盔UI轮廓，正下方写着“是”字 驾驶者用头盔选择“是”字UI，被选UI上出现读条，读条读完为选择确定 提供带“★”软件场景界面截图，界面截图需与“★”场景描述参数一致，并加盖投标人公章。 4.戴上头盔，驾驶者撞击产生头盔碰撞音效以及耳鸣音效不会出现血迹，视觉效果的头盔上出现裂纹。不会昏迷。随后画面切换，驾驶者重新骑着电瓶车身处场景中事故发生的位置。 5.场景面前显示UI： 由于您佩戴了安全帽，此次事故虽然造成轻微伤害，但生命无大碍。 6.根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车辆。 7.当语音播放完毕，视野逐渐变黑，当视野恢复时，进入初始关卡 （四）走机动车道危害体验 情景一：被动事故体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现文字段落及配音： 2.某年某月某日，某地区王姓男子在按照正常交通规则在非机动车道上行驶，前方不远的地方有一辆三轮车速度较慢，挡住前路，男子为赶路，通过因维修出现的栅栏缺口强行插入左侧机动车道上行驶，恰好被后面急速赶来的一辆轿车撞击，当场死亡。 3.下面您将作为当事人王某以第一人称视角体验现场情景 4.本次体验为被动体验无需进行任何操作 情景四： 情景再现 5.驾驶者进入内容场景以第一人称坐在电瓶车上，电瓶车开始行驶1s后驾驶者自言自语到：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 横向车道红灯车流密集 （电瓶车默认佩戴头盔状态） 6.驾驶者驾驶电瓶车在非机动车道上行驶 7.驾驶者行驶了一段路程，面前有一个电动三轮车开始行进并且拐至路中间行驶缓慢，无法超车，连续按了一会喇叭电动三轮车前方司机的位置传出回复：“按什么按，赶着投胎啊！“ 8.当行驾驶者行驶至第二处栅栏缺口时驾驶者闷哼一声直接加速从缺口驶出到机动车道上。 9.当驾驶者驾驶至机动车到上后紧接着响起刺耳的汽车鸣笛声和刹车声，接着一声巨响驾驶者被撞飞，在空中转体360°后头盔正面着地，在头盔距离地面10公分的时候触发子弹特效时间，时间放慢，头盔玻璃碎裂，血液溅出，驾驶者死亡。 车辆在撞击到驾驶者后滑行1-3S后停止不动。 情景二：第三视角回顾/交通法规普及 - 驾驶者眼前逐渐变黑，再次亮起时返回场景的事故现场，驾驶者以第三人称视角观看上述事故发生后的现场状态，并且在面前不遮挡视野的位置浮现交通法规普及。 2.交通法规普及： 本次交通事故中，王某未按照交通规则行驶，盲目行驶到机动车道上造成车毁人亡，王某负全责。根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车辆。 第二段文字配音及代表中国交通管理法图片： 在电瓶车骑行的过程中请牢记《道路交通安全法》，不能存在侥幸心理，给自身和他人的安全带来危害。 ★根据控制程序参数描述，提供（第三视角观看的事故发生后的现场状态场景结合情景二：2.交通法规普及）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景三：主动驾驶违法错误体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.进入主动驾驶内容场景。 3.进入场景驾驶者自语：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 随后地面出现路线指引、电瓶车把中央出现小地图，小地图上表明了路线以及终点 横向车道绿灯车流密集 4.行进到面前有一个电动三轮车开始行进并且拐至路中间行驶缓慢，无法超车，连续按了一会喇叭电动三轮车前方司机的位置传出回复：“按什么按，赶着投胎啊！“，电瓶车到达三轮车后方一定距离内自动减速. 5.道路中共有两处栅栏缺口，每到达一个缺口时，地面出现另外一条红色的指引箭头指引绕过栅栏行至机动车道，并且出现UI：“发现栅栏缺口，可通过缺口行至机动车道进行超车，节省行车时间。 6.如果驾驶者从栅栏缺口行驶到机动车道。第二车道无车,在每一个缺口（共两个缺口）后方一点停着一台等待撞人的车辆，第一车道有车流穿梭，驾驶者在进入第二车道上行驶3-5S后视野中边缘一圈会出现红蓝闪烁的效果，出现“危险”，紧接着响起刺耳的汽车鸣笛声和刹车声，接着一声巨响驾驶者被撞飞，在空中转体360°后头盔正面着地，在头盔距离地面10公分的时候触发子弹特效时间，时间放慢，头盔玻璃碎裂，血液溅出，驾驶者死亡。 车辆在撞击到驾驶者后滑行1-3S后停止不动。 驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 情景四：主动驾驶守法正确体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.进入主动驾驶内容场景。 3.进入场景驾驶者自语：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 随后地面出现路线指引、电瓶车把中央出现小地图，小地图上表明了路线以及终点 横向车道绿灯车流密集 4.行进到面前有一个电动三轮车开始行进并且拐至路中间行驶缓慢，无法超车，连续按了一会喇叭电动三轮车前方司机的位置传出回复：“按什么按，赶着投胎啊！“，电瓶车到达三轮车后方一定距离内自动减速. 5.如果驾驶者从栅栏缺口行驶到机动车道。第二车道无车,在每一个缺口后方一点停着一台等待撞人的车辆，第一车道有车流穿梭，驾驶者在进入第二车道上行驶3-5S后视野中边缘一圈会出现红蓝闪烁的效果，出现“危险”，紧接着响起刺耳的汽车鸣笛声和刹车声，接着一声巨响驾驶者被撞飞，在空中转体360°后头盔正面着地，在头盔距离地面10公分的时候触发子弹特效时间，时间放慢，头盔玻璃碎裂，血液溅出，驾驶者死亡。 车辆在撞击到驾驶者后滑行1-3S后停止不动。 驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 6.如果驾驶者没有行驶到机动车道，并且走到目的地，电瓶车自动停止 面前出现UI及配音 （威严男声） 交警UI：“安全到达，节省时间固然重要，但生命安全更加重要，为了您的生命财产安全请谨记，立法为民，守法于心“。 驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 （五）闯红灯危害体验 情景一：被动事故体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现文字段落及配音： 2.某年某月某日，某地区骑行男子出小区门口之后，按照正常交通规则在非机动车道上行驶，在一个十字红绿灯路口闯红灯被迎面而来的车辆撞死。造成场面一度陷入混乱 3.下面您将作为当事人王某以第一人称视角体验现场情景 4.本次体验为被动体验无需进行任何操作 5.驾驶者进入内容场景以第一人称坐在电瓶车上，电瓶车开始行驶1s后驾驶者自言自语到：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 横向车道红灯车流密集 （电瓶车默认佩戴头盔状态） 6.驾驶者驾驶电瓶车在非机动车道上行驶 7.驾驶者走到红绿灯路口，横向车道的正好从绿灯变为红灯 驾驶者说到：“哎呀，真倒霉！” 随后20S后横向车道由红灯变为绿灯，驾驶者继续前行 8.当驾驶者走到红绿灯路口，横向车道的又正好从绿灯变为红灯 驾驶者说到：“又红灯！每一次都是我走到了变红灯，不管了反正没交警！” 9.驾驶者驾驶电瓶车行至马路中间，一架车疾驰而来。随后驾驶者直接闯红灯过马路，随后耳边传来刺耳的鸣笛声和急刹车的声音，而后一声撞击的巨响，驾驶者与电瓶车被撞飞划出一条曲线摔倒在地当场死亡。 情景二：第三视角回顾/交通法规普及 1.驾驶者眼前逐渐变黑，再次亮起时返回场景的事故现场，驾驶者以第三人称视角观看上述事故发生后的现场状态，并且在面前不遮挡视野的位置浮现交通法规普及。 2.交通法规普及： 本次交通事故中，王某忽视交通规则，抢红灯造成自己的伤亡。根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车辆 第二段文字配音及代表中国交通管理法图片： 在电瓶车骑行的过程中请牢记《道路交通安全法》，不能存在侥幸心理，给自身和他人的安全带来危害。 ★根据控制程序参数描述，提供（第三人称视角观看的事故发生后的现场状态场景结合情景二：2.交通法规普及）场景界面截图进行佐证，并加盖投标人公章。 情景三：主动驾驶违法错误体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.进入主动驾驶内容场景。 3.驾驶者进入场景传来自言自语的声音：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 配音结束后面前出现UI及配音： 请根据地图前往目的地 文字下方是场景地图，地图中有两条线： 一条为绿线是遵守交通规则的路线，显示预计所需时间2分10秒。 另外一条为红线是违反交通规则逆行路线，显示预计所需时间40秒 4.配音结束5S后UI消失 电瓶车两个车把之间出现小地图，小地图上标记了起点，终点，绿红两两条路线 小地图正上方有时间数值，初始值为09：58：00 当小地图出现的一瞬间时间数值开始以正常速度增长 当数值达到10：00：00数值变红不在增长 5.驾驶者走到红绿灯路口时，一旦在红灯情况下越线至超过斑马线位置，则停止电瓶车自主控制权，程序控制电瓶车继续向前行驶 如在行进的过程中红绿灯变红，则不会触发事故，但会程序自动控制电瓶车向前速度至人行道在取消程序自动控制 6.当驾驶者闯红灯时。第二车道无车,在每一个红绿灯口第二车道停着一台等待撞人的车辆，第一车道有车流穿梭，视野中边缘一圈会出现红蓝闪烁的效果，出现“危险”，紧接着响起刺耳的汽车鸣笛声和刹车声，接着一声巨响驾驶者被撞飞，在空中转体360°后头盔正面着地，在头盔距离地面10公分的时候触发子弹特效时间，时间放慢，头盔玻璃碎裂，血液溅出，驾驶者死亡。 车辆在撞击到驾驶者后滑行1-3S后停止不动。 驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 7.如果等绿灯时通过，驾驶者走到下一个红绿灯路口，一旦在红灯情况下越线至超过斑马线位置，则停止电瓶车自主控制权，程序控制电瓶车继续向前行驶 如在行进的过程中红绿灯变红，则不会触发事故，但会程序自动控制电瓶车向前速度至人行道在取消程序自动控制 8.当驾驶者闯红灯时。第二车道无车,在每一个红绿灯口第二车道停着一台等待撞人的车辆，第一车道有车流穿梭，视野中边缘一圈会出现红蓝闪烁的效果，出现“危险”，紧接着响起刺耳的汽车鸣笛声和刹车声，接着一声巨响驾驶者被撞飞，在空中转体360°后头盔正面着地，在头盔距离地面10公分的时候触发子弹特效时间，时间放慢，头盔玻璃碎裂，血液溅出，驾驶者死亡。 车辆在撞击到驾驶者后滑行1-3S后停止不动。 驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 情景四：主动驾驶守法正确体验 1.驾驶者处于一个纯黑空间面前依次出现一段段文字及配音： 文字段落一：为了牢记《道路交通安全法》的规定，现在我们进入场景体验，请您根据提示前往正确的目标地点。 文字段落二：本次体验为主动操作体验，请双手扶好电瓶车握把做好准备 文字段落三：情景体验 2.进入主动驾驶内容场景。 3.驾驶者进入场景传来自言自语的声音：“糟糕，时间不够了，我要快点了。” 配音结束后面前出现UI及配音： 请根据地图前往目的地 文字下方是场景地图，地图中有两条线： 一条为绿线是遵守交通规则的路线，显示预计所需时间2分10秒。 另外一条为红线是违反交通规则逆行路线，显示预计所需时间40秒 4.配音结束5S后UI消失 电瓶车两个车把之间出现小地图，小地图上标记了起点，终点，绿红两两条路线 小地图正上方有时间数值，初始值为09：58：00 当小地图出现的一瞬间时间数值开始以正常速度增长 当数值达到10：00：00数值变红不在增长 5.驾驶者走到红绿灯路口时，一旦在红灯情况下越线至超过斑马线位置，则停止电瓶车自主控制权，程序控制电瓶车继续向前行驶 如在行进的过程中红绿灯变红，则不会触发事故，但会程序自动控制电瓶车向前速度至人行道在取消程序自动控制 6.如果等绿灯时通过，驾驶者走到下一个红绿灯路口，一旦在红灯情况下越线至超过斑马线位置，则停止电瓶车自主控制权，程序控制电瓶车继续向前行驶 如在行进的过程中红绿灯变红，则不会触发事故，但会程序自动控制电瓶车向前速度至人行道在取消程序自动控制 7.驾驶者继续向前行驶至下一个红绿灯路口。 8.如果等绿灯时通过，驾驶者行驶到目标地点电瓶车自动停止 面前依次出现两个UI及配音 （威严男声） 交警UI：“安全到达，节省时间固然重要，但生命安全更加重要，为了您的生命财产安全请谨记，立法为民，守法于心”驾驶者视角逐渐变黑，当视角恢复时，回到初始场景。 （五）VR电瓶车功能： ★1、实现实物电瓶车油门与虚拟现实内容同步联动；实现实物电瓶车车速与虚拟现实内容同步联动；实现实物电瓶车方向转向与虚拟现实内容同步联动。 ★2、实现虚拟现实内容内电瓶车倾覆、震动等体验在实物电瓶车上体现。

32、定制沙发 1、面料材质：麻类 2、材质类别：布艺沙发 3、填充物：海绵 4、主色系：原木色 5、风格：现代简约 6、框架材质：实木 7、配置： 1人位+2人位+3人位+单层茶几。

33、电视柜 1、落地式电视柜，长度1200mm，带抽屉； 2、实木框架，健康环保；

34、智能电视 1.智能电视，屏幕尺寸：≧50英寸； 2.系统：Android； 3.LED显示，高清4K； 4.支持HDMI、USB接口； 5.边框：塑料材质； 6.刷屏率：60Hz； 7、工作电压：220V。

35、定制橱柜 1、定制安装，橱柜规格：≧2600×850×800mm 2、石英石台面 3、配套灶具、不锈钢菜盆。

36、炒锅 1.材质：铁制 2.直径：32cm

37、微波炉 1.额定频率：50Hz 2.微波功率：700W 3.容量：20L 4.额定电压：220V

38、刀具 1.材质：不锈钢 2.刀刃长度：151-220mm 3.刀尖角度：＞60° 4.套装：包括剪刀、水果刀、菜刀

39、电热水器 1.容量：50-59L 2.加热功率：1-2kW 3.适用人数：1-2人 4.类型：储水式电热水器 5.外观设计：圆筒型

40、电吹风机 1.风嘴类型：集风嘴 2.冷风档位：一档 3.热风档位：二档 4.手柄是否可折叠：可折叠 5.电源线长：175cm 6.额定功率：2000W

41、防滑地垫 1.材质：PVC(聚氯乙烯) 2.日常维护：可直接清水冲洗 3.可用面积≧6平米，可裁剪。

42、电话模拟报警系统 体验者通过软件进行模拟拨打119报警的过程体验。在互动操作和视听感受中，更有效地了解消防出警经过，学习消防报警知识。基于Unity平台开发，主要语言为C#，支持通用的64位windows操作系统 1、软件模块：报警体验，报警小知识， 2、体验者通过电话和虚拟接警员对话，由语音识别系统判断是否回答正确，学习并掌握正确的报警流程与方式。 3、体验者可以通过观看反例教材，了解到误报、错报、描述不清等一系列不正确的报火警方式对社会以及自身带来的危害。 4、软件需要在规范的硬件环境下完成编写和测试，主要硬件环境要求：定制语音识别模块、定制电话机； 5、起火原因和逃生报警动画：每一个报警主题都包含一段3D动画演示。动画内容是此次事故发生的经过及报警过程，如选择了办公室着火，对应的动画视频内容即：由于用电不当导致办公室电器着火，火势越发猛烈，工作人员从火场疏散逃生至安全地带，然后打开手机拨打119报警电话。3D动画视频的内容包含：办公室起火、家庭起火、加油站起火、危化品泄漏等主题。 6、报警小知识：视频首先介绍了119报警的功能和基本意义；然后进入动画演示室内着火，人员利用灭火设备进行灭火未果，跑往屋外向附近人发出火警信号，并启动手动火灾报警系统的报警按钮，声光报警器发出信号，人员向应急通道疏散，经由安全通道逃至建筑物外后开始报警，画面随即根据报警正确流程显示正确报警的详细方法，演示在与接警员的沟通过程中如何表达有效信息：准确说明地点、燃烧物、火势大小、人员情况及本人所处境况，并提示勿用方言造成关键信息误传，最后报警者赶赴大路显著位置等待救援人员并指引方位。 7、画面要求：3D影片分辨率不低于1080P，高质量的影片特效编辑及后期调色制作。 8、触屏≧21英寸，分辨率：1920*1080显示；红外触屏响应时间8mm；通体钢化玻璃覆盖

43、红十字服装 1.体现中国红十字标识； 2.为马甲外套。

44、基地装修改造 一、展厅（约95m2） 1、新建VR电视墙面/区域隔断墙面/3个窗户/家庭区L型隔断； 2、乳胶漆墙面； 3、展示台建设。 二、走廊（约200m2） 1、形象墙墙面背景墙； 2、室内门改色。 三、文化软装 1、走廊形象墙立体字、走廊展板； 2、展示区形象立体字、展示区展板； 3、地震区立体背景； 3、交通区喷绘背景； 4、遮阳卷帘。 四、水电及其他 1、线路改造：插座电源线、线管预埋、布施； 2、弱电线路线路：电话线、网线、室内监控线路布施； 3、墙面开关、插座安装； 4、材料运输，建渣清运、上下楼搬运费、保洁。

三、项目总体要求：

1.货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂当年生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合相关行业管理规定。

2.权利保证：供方应保证需方在使用货物或技术服务不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权、著作权等指控。

四、询价项目服务需求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

第44项“基地装修改造”须在采购合同签订后30日内完成，其余采购项目须在装修改造完成后15日内交货。

2.交货地点

交货地点：重庆市医药卫生学校

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

验收时，采购人对具体的货物质量、技术参数、数量、服务、安全标准等内容负责，区公共资源交易中心以合同为依据，对验收单上的金额和数量负责。

（4）供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。产生的验收费用由采购人承担。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）工程安装完成后，由相关国家法定检验机构验收合格出具合格证为准。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）自验收合格之日起提供1年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

1)电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2)现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

3)技术升级

如果成交供应商和厂家的产品软件技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行软件终生免费升级服务。

3.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、付款方式

根据合同签订的付款方式进行付款。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分   响应文件的内容、格式及要求

一、询价采购报价单

项目名称：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |
|  |  | 人民币（小写）￥ |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 法定代表人或其授权委托人签字： 时间：201 年 月 日 |  |  |  |  |  |

二、配置及技术标准详细说明。

（按第三部分询价项目内容及要求一览表中 “配置要求”制作，逐条如实填写，内容完整，应注明商品品牌、型号，加盖单位公章。）格式可自定，也可参照附件：询价项目内容及要求一览表。

三、商务条款说明。

（按第三部分商务说明及要求制作，逐条如实填写，内容完整，且加盖单位公章。）

四、其他内容说明。

五、响应方资质证明文件

（一）《企业法人营业执照》复印件加盖单位公章；

（二）《组织机构代码证》复印件加盖单位公章；

（三）《税务登记证》复印件加盖单位公章；

（四）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

（格式附后）

（五）无重大违法记录声明（格式附后）

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

_________（法定代表人姓名）在_____________________（报价方名称）任_________（职务名称）职务，是_____________________（报价方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人地址：_____________________________

联  系  电  话：_____________

法定代表人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

___________________（报价方名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________________________。

__________（报价方法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：             报价人法定代表人签名：

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

无重大违法记录声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆市医药卫生学校：

（报价方名称）郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价方公章）

年   月   日

说明：响应方获得成交资格后，应将相关资质证明文件（原件）交需方——重庆市重庆市医药卫生学校复核，否则将取消其成交资格。