重庆市医药卫生学校
运动场维修改造项目询价公告

采购人：重庆市医药卫生学校
  二〇二四年七月
第一篇  询价邀请书
重庆市医药卫生学校对“运动场维修改造”项目进询价采购，欢迎有资格的潜在投标人参加投标。
一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	备注

	重庆市医药卫生学校运动场维修改造
	40
	本分包投标产品必须为中国大陆境内生产


二、资金来源

专项资金。最高限价为400000.00 元。
三、供应商资格
（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆政府采购云平台平台（http://cqypt.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。
（二）凡有意参加投标的供应商，请到在重庆政府采购框架协议电子采购平台（https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/）上下载本项目开标前公布的所有相关资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）报价截止时间：2024年8月，具体以重庆政府采购框架协议电子采购平台（https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/）审核时间为准。
五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目若有补遗文件一律在重庆政府采购框架协议电子采购平台（https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。
（四）投标费用：无。
（五）本项目不接受联合体参与投标。
六、联系人
张老师 13308398429    郭老师 13996896618

第二篇  项目技术参数、规格、数量及其他要求
一、项目总体效果图

	[image: image1.jpg]MR 4% 28 44 37 A

KB (& REELK21m)

SR WES

KSR A LED BRI, =
FEEHEESERG—NFE@L. KARBIFEEE,

asa, oy REMESRIESKEZENEE.
a i o NIEBIER , 75 2 Sl I N Ny
iR BRSNS AT % _EASE T o = e - B LLAEEE AL g pgem

BREFREFYINIEE (RRNE ), BARIIHNE

290m 1.5m 2.56m 0.64m 10.88m =
- f o £ ME FR) ==
- «n .‘L K = Ut ERPMET10cm

Voo ANV VARG N 7aNVZAL NS 0 2SN
.—-|-.‘ ) -

“, ZNP ANRERY 7 L \EL \| NV 8 I\ | "N ‘-:‘.t.\\"-'mz <

E S TR PR
< .,g' e CU DS | = - . R —— g

- T CRECETITEUIAR I e —
 C
O
99}
- O
» "‘
i - - - s — -— - >, - e L ~—— - - - e
‘ - . —— - - - - g - - - - - 1 - - - - - ; :;‘ o - - - : ’ ;."—‘—-‘ - ‘.. - —~— |
T A S R PR e W e s e T TS TR O e T TN A - . - -
L - e e T By T s S T o sl T e P . - - wa  w® ol ““W'ﬂ‘w;&f 8:\: 7‘,;““ -l - - .
L_‘_“v’_.;);_"‘»‘gm‘” - o e el Gl TNy wll e TS T |

‘ - o Wugmy

27.6m

—






二、LED显示屏主屏部分
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
(元)
	备注

	1
	全彩LED
	1.像素点间距：4mm；
2.像素密度：62500Dots/㎡,
3.像素结构：表贴三合一；
4.单元板分辨率：80×40；
5.尺寸（长*宽）：320×160
6.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据；
7.对比度：10000:1；
8.亮度：≥5000cd/㎡；
9.屏幕水平视角：≥170度；
10.屏幕垂直视角：≥160度；
11.寿命典型值：≥100000hrs；
12.平整度：≤0.1
13.刷新频率：≥3840Hz；
14.智能节电，自带智能（黑屏）节电功能；
15.产品满足盐雾 10 级要求；
16.工作温度范围-30℃-40℃；
17.存储温度范围-40℃-60℃；
18.在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；
19.稳定性：支持 7*24H 工作无故障；
20.IP 防护等级符合 IP65；
21.防火等级 V-0；
22. 电磁兼容（EMC）符合 CLASS　B；
23.抗紫外线 UV 辐射 5 级；）
24.防振动:10-55Hz，振辐 0.35MM；
25.按照 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为
优；
26.提供上述1-25条产品性能证明（提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的检测报告复印件加盖制造商鲜章）原件备查。
27.一体化驱动主板，显示单元自带驱动控制[提供权威机构认证证书复印件加盖制造商鲜章]
28.需提供生产厂家加盖鲜章CCC产品认证、产品应具有良好的节能、环保性能，提供权威质量认证中心颁发的节能产品认证证书及环保认证证书[提供证书复印件加盖制造商鲜章]
29.生产厂家须通过省级及以上安全生产部门（非协会）核发的安全生产标准化证书及安全生产许可证证书（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）。
30.面罩、PCB均通过防火阻燃实验，[提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章]。
31.为保证产品质量安全可靠，产品制造商通过IECQ QC 080000:2017、GJB9001C-2017、ISO50001:2018、信息系统建设和服务能力评估体系CS4级、安全生产许可证及安全生产标准化证书,提供以上证书复印件。
32．售后保障：制造商需通过GBT27922商品售后服务五星评价体系认证，认证范围包含LED显示屏，提供对应证书
	㎡
	53.96
	
	
	板子规格:320mm*160mm

	2
	电源
	1.4.5V40AL专用电源
2、为保证产品稳定性，须与LED显示屏为同一品牌，提供CCC认证证书（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）
	台
	178
	
	
	

	3
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；
2.采用 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4.支持快速亮暗线调节
5.支持 3D 功能
6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况
7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况
11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全
	张
	78
	
	
	

	4
	LED控制软件
	1.为了与LED显示屏实现无缝对接、全面兼容，确保后期软件升级、兼容性和售后维护问题，要求与LED显示屏为同一品牌，需提供软件著作权证书复印件。
2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。
3.系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能；
4.系统具备对用户操作进行日志记录和对操作日志进行查询的功能；系统具备对信号源、视频拼接控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备份的功能；系统支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能；
5.软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，既不应崩溃也不应丢失数据（只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内）；
6.错误提示准确，与产品说明和用户文档集中的陈述一致；软件可提供差错处置功能，保证不会导致异常退出；软件应识别违反句法条件的输入，并且不应作为许可加以处理；
7.对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求加以确认；当遇有执行某一功能其响应时间超出通常预期限度会引起冲突时，最终用户应被告知；
8.软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出；
9.以上第3-8项参数需提供CAL机构认可的第三方权威检验报告的复印件。
	套
	1
	
	 
	

	5
	拼接处理器
	1.支持多达6路输入接口，包括 4 路 DVI，1 路 HDMI2.0，1路3G-SDI。
2.支持 16个网口输出，最大带载 1040万像素。
3.支持单台设备输出最大宽度16384，高度8192。
4.支持10个自定义场景作为模板保存。
5. 支持五个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。
6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。
9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	 
	 
	


三、LED显示屏耳屏部分
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	全彩LED
	1.像素点间距：4mm；
2.像素密度：62500Dots/㎡,
3.像素结构：表贴三合一；
4.单元板分辨率：80×40；
5.尺寸（长*宽）：320×160
6.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据；
7.对比度：10000:1；
8.亮度：≥5000cd/㎡；
9.屏幕水平视角：≥170度；
10.屏幕垂直视角：≥160度；
11.寿命典型值：≥100000hrs；
12.平整度：≤0.1
13.刷新频率：≥3840Hz；
14.智能节电，自带智能（黑屏）节电功能；
15.产品满足盐雾 10 级要求；
16.工作温度范围-30℃-40℃；
17.存储温度范围-40℃-60℃；
18.在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；
19.稳定性：支持 7*24H 工作无故障；
20.IP 防护等级符合 IP65；
21.防火等级 V-0；
22. 电磁兼容（EMC）符合 CLASS　B；
23.抗紫外线 UV 辐射 5 级；）
24.防振动:10-55Hz，振辐 0.35MM；
25.按照 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为
优；
26.提供上述1-25条产品性能证明（提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的检测报告复印件加盖制造商鲜章）原件备查。
27.一体化驱动主板，显示单元自带驱动控制[提供权威机构认证证书复印件加盖制造商鲜章]
28.需提供生产厂家加盖鲜章CCC产品认证、产品应具有良好的节能、环保性能，提供权威质量认证中心颁发的节能产品认证证书及环保认证证书[提供证书复印件加盖制造商鲜章]
29.生产厂家须通过省级及以上安全生产部门（非协会）核发的安全生产标准化证书及安全生产许可证证书（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）。
30.面罩、PCB均通过防火阻燃实验，[提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章]。
31.为保证产品质量安全可靠，产品制造商通过IECQ QC 080000:2017、GJB9001C-2017、ISO50001:2018、信息系统建设和服务能力评估体系CS4级、安全生产许可证及安全生产标准化证书,提供以上证书复印件。
32.售后保障：制造商需通过GBT27922商品售后服务五星评价体系认证，认证范围包含LED显示屏，提供对应证书；
	㎡
	25.3952
	 
	 
	板子规格:320mm*160mm

	2
	电源
	1.4.5V40ALED专用电源
2.为保证产品稳定性，须与LED显示屏为同一品牌，提供CCC认证证书（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）
	台
	84
	 
	 
	

	3
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；
2.采用 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4.支持快速亮暗线调节
5.支持 3D 功能
6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况
7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况
11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全
	张
	18
	 
	 
	

	4
	LED控制软件
	1.为了与LED显示屏实现无缝对接、全面兼容，确保后期软件升级、兼容性和售后维护问题，要求与LED显示屏为同一品牌，需提供软件著作权证书复印件。
2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。
3.系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能；
4.系统具备对用户操作进行日志记录和对操作日志进行查询的功能；系统具备对信号源、视频拼接控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备份的功能；系统支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能；
5.软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，既不应崩溃也不应丢失数据（只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内）；
6.错误提示准确，与产品说明和用户文档集中的陈述一致；软件可提供差错处置功能，保证不会导致异常退出；软件应识别违反句法条件的输入，并且不应作为许可加以处理；
7.对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求加以确认；当遇有执行某一功能其响应时间超出通常预期限度会引起冲突时，最终用户应被告知；
8.软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出；
	套
	0
	 
	0
	


四、线材、辅材、安装、运输部分
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	显示控制器
	定制
	台
	1
	
	
	

	2
	配电柜
	40.5KW
	台
	1
	
	
	

	3
	电源线
	BV6M²
	米
	600
	
	
	屏到配电箱

	4
	网线
	国标CAT6
	箱
	1
	
	
	

	
	无线投屏器
	支持50米无线音视频投屏
	台
	1
	
	
	

	
	无线路由器
	华为WiFi6路由器散热方式：自然散热VPN虚拟专网：支持VPN虚拟专网防火墙：支持防火墙是否支持Mesh：支持Mesh网口盲插：支持网口盲插频宽：160MHzLAN输出口：千兆网口独立FEM数量：2个机身材质：塑料天线：外置天线管理方式：APP管理，远程管理，WEB页面频段：双频FEM：内置FEM总带机量：101-150终端无线速率：1500MLAN口类型：电口WAN口类型：电口游戏加速：腾讯支持IPv6：支持IPv6适用面积：61-120㎡AI功能：AI防火墙是否带USB：无USB接口无线协议：Wi-Fi 6+APP控制：支持APP控制WAN接入口：千兆网口其他端口：其他双宽带接入：不支持双宽带接入LAN口数量：3个
	台
	1
	
	
	

	5
	辅材
	12芯光缆线一根、主席台地面平整、就近主电缆连接、屏体电源线、排线、HDMI高清线、螺丝等
	项
	
	
	
	

	6
	安装调试费
	
	项
	
	
	
	


五、主体钢架、装饰部分
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	LED主体钢架
	尺寸：（10.88+2.56+2.56）m*4.96m；钢架规格：热镀锌方管0.4m*0.4m
	平方
	79.36
	
	
	屏体钢架结构

	2
	装饰钢架龙骨
	尺寸：（2.9+1.5+0.64）m*4.96m*2;钢架规格：热镀锌方管0.4m*0.4m 厚度4.0mm
	平方
	50.59
	
	 
	铝单板、铝方通钢架龙骨

	3
	冲孔铝单板第一部分
	尺寸：1.5m*4.96m*2；厚度3.0mm
	平方
	14.88
	
	
	屏体装饰

	4
	冲孔铝单板第二部分
	尺寸：0.64m*4.96m*2；厚度3.0mm
	平方
	6.35
	
	
	屏体装饰

	5
	冲孔铝单板第三部分
	尺寸：0.2m*（10.88+5.12）m；厚度3.0mm
	平方
	3.2
	
	
	屏体装饰

	6
	铝方通
	规格：30*50mm；厚度2.0mm；高度5.06m;宽2.9m*2m
	平方
	29.348
	
	
	屏体装饰

	7
	检修通道顶部收边
	顶部冲孔铝单板，尺寸：(27.6m-2.9m*2)*1.3m；厚度3.0mm
	平方
	28.34
	
	
	屏体收边

	8
	边框突出收边
	定制10CM厚铝材边框突出手边；尺寸：29.6m*0.2m
	平方
	5.92
	
	
	屏体收边

	9
	不锈钢字
	不锈钢字,定制：尺寸：60mm*60mm
	个
	8
	
	
	

	10
	运动场维修改造
	舞台自流平地面翻新改造、运动场塌陷地砖平整修补、运动场周边破损花台维修维护
	平方
	280
	
	
	


★其他要求：
1.本项目包含设备的安装及调试费、运输、税费等所有费用。
2.应标人所投产品须完全满足各项技术指标，中标供应商须在中标24小时内提供招标文件中要求提供的检测报告、资质等相关对应证明文件，提供的所有证明文件必须真实有效，证明材料原件备查，若提供虚假证明材料和达不到招标技术要求，视为恶意虚假应标，采购人将取消其中标资格并同时上报相关监督机构处理。
采购单位：重庆市医药卫生学校           

                 时间：2024年 7月30 日

第三篇  项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式
(一)交货时间：中标人应在2024年8月25日之前交货并完成安装调试。如超过交货时间，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
(二)交货地点：采购人指定地点。
(三)验收方式：

1.货物到达现场后，中标人应在采购人和项目总承包单位在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，检查货物正品附件相关材料，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标人货到时应提供完备的加盖报价公司鲜章的LED显示屏系正品的承诺函、加盖鲜章的厂家售后服务承诺函原件、检验报告、装箱单和合格证等原厂正品证明材料，并派遣专业技术人员配合装修单位工作人员进行现场安装调试，不提供视或提供虚假资料，采购人将不予验收，中止合同，并追究中标人的责任。

3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后再组织最终验收。
5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
7.产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求
1、不得超过最高限价
2、其报价均包括产品运输、安装、调试、校对等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。
3、本次报价为人民币报价，中标人完成本项目所需的产品价、运输费（含装卸费）、保险费、质保费、验收、利润、保险、各种应纳的税费、义务和风险费用。
三、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1.投标人应明确承诺：其投标产品免费质量保证期达到三年，起始日期从项目竣工验收终验合格之日起计算。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
5.投标人保证所提供产品的技术参数符合招标文件的技术要求，如投标人提供的货物质量、技术参数未达到招标文件要求，对招标人及第三方造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿第三方所造成的全部损失，包括赔偿由于投标人原因造成第三方的工期损失。
（二）售后服务内容
1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
质保期内接到采购人产品出现问题的通知后，投标人技术服务人员1小时内作出响应，4小时内到达产品使用现场进行处理，12小时内处理完毕。12小时内未处理完毕，须提供使用方认可的处理方案。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由中标人承担。
1.3在保修期内属于投标人产品质量问题引起的损坏、故障，投标人负责无条件更换、维修并承担往返运费，并免费提供备用设备。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
1.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
三、付款方式
（一）本项目在签订合同前中标人需向采购人缴纳履约保证金1万元整，如不能履约该保证金不予退还，项目经验收合格后该履约保证金自动转变为质量保证金，在一年质保期满后退还中标人。

（二）项目验收合格后7个工作日内，除质保金外，由采购人向中标人全额支付项目款。
四、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
五、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
三、评标方法

产品资质、技术参数要求、质量、服务均能满足招标文件实质性响应要求的供应商中，报价最低的供应商为第一成交候选人，并依次类推。若出现最低报价相同时，则按报价先后确定成交候选人。
PAGE  
14

