## Sheet1
2025年水电耗材常用耗材清单
序号 | 类别 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 政府云平台价格 | 供应商报价 | 备注
1 | 水电维修 | 16A三孔插座 | 正泰86型暗装 | 个
2 | 水电维修 | 1开开关 | 正泰86型明装 | 个
3 | 水电维修 | 2开开关 | 正泰86型暗装 | 个
4 | 水电维修 | 3开开关 | 正泰86型暗装 | 个
5 | 水电维修 | 3孔插座 | 正泰86型暗装 | 个
6 | 水电维修 | 3位4开开关 | 欧乐宝118型暗装 | 个
7 | 水电维修 | 4开开关 | 正泰86型暗装 | 个
8 | 水电维修 | 5孔插座 | 86明装世洛华 | 个
9 | 水电维修 | 5孔插座 | 86暗装世洛华 | 个
10 | 水电维修 | DN65 | （日丰管）闸阀 | 个
11 | 水电维修 | LED灯7W | 佛山照明E27 | 个
12 | 水电维修 | LED灯模块 | 佛山照明18W | 套 |  |  | 食堂
13 | 水电维修 | LED灯泡 | 佛山照明18W | 个 |  |  | 食堂
14 | 水电维修 | LED灯泡 | 佛山照明7W | 个
15 | 水电维修 | LED灯泡 | 佛山照明24W | 个
16 | 水电维修 | LED灯泡 | 佛山照明15W | 个
17 | 水电维修 | LED灯炮 | 佛山照明 螺口28W E27 | 个
18 | 水电维修 | LED灯条 | 佛山照明一拖三24W | 个
19 | 水电维修 | LED灯条 | 佛山照明一拖四24W | 个
20 | 水电维修 | LED恒流电源 | 8-25W | 个
21 | 水电维修 | LED平面灯 | 佛山照明42W60*60 | 个
22 | 水电维修 | LED投光灯 | 佛山照明50W | 个
23 | 水电维修 | LED吸顶灯 | 佛山照明12W | 个
24 | 水电维修 | LED吸顶灯 | 佛山照明24W | 个
25 | 水电维修 | LED吸顶灯 | 佛山照明36W | 个
26 | 水电维修 | PPR | （日丰管）20直接头 | 个
27 | 水电维修 | PPR | （日丰管）25直接头 | 个
28 | 水电维修 | PPR | （日丰管）32直接头 | 个
29 | 水电维修 | PPR | （日丰管）50直接头 | 个
30 | 水电维修 | PPR | （日丰管）75直接头 | 个
31 | 水电维修 | PPR | （日丰管）20截止阀 | 个
32 | 水电维修 | PPR | （日丰管）20弯头 | 个
33 | 水电维修 | PPR吊卡 | （联塑）25 | 个
34 | 水电维修 | PPR截止阀 | 得亿φ20 | 个 |  |  | 食堂
35 | 水电维修 | PPR内丝弯头 | 得亿φ20 | 个 |  |  | 食堂
36 | 水电维修 | PPR三通 | 恒洁20三通 | 个
37 | 水电维修 | PPR三通 | 恒洁25三通 | 个
38 | 水电维修 | PPR三通内丝 | 得亿φ20 | 个 |  |  | 食堂
39 | 水电维修 | PVC吊卡 | 维斯顿25MM | 个
40 | 水电维修 | PVC吊卡 | 维斯顿32MM | 个
41 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ75 | 个 |  |  | 食堂
42 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ75直接头 | 个 |  |  | 食堂
43 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ75弯头 | 个 |  |  | 食堂
44 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ75三通 | 个 |  |  | 食堂
45 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ50 | 个 |  |  | 食堂
46 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ50直接头 | 个 |  |  | 食堂
47 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ50弯头 | 个 |  |  | 食堂
48 | 水电维修 | PVC排水管 | 维斯顿φ50三通 | 个 |  |  | 食堂
49 | 水电维修 | PVC排水胶水 | 日丰管 | 瓶
50 | 水电维修 | T型胶垫 | 4分 | 个 |  |  | 食堂
51 | 水电维修 | 保温车加热管 | 飞石 | 根 |  |  | 食堂
52 | 水电维修 | 保温车温控开关 | 16A | 个 |  |  | 食堂
53 | 水电维修 | 保温车温控开关 | 配套插簧 | 个 |  |  | 食堂
54 | 水电维修 | 抱箍 | 不锈钢φ20 | 个
55 | 水电维修 | 抱箍 | 不锈钢φ50 | 个
56 | 水电维修 | 波纹管 | 金牛60cm | 根
57 | 水电维修 | 不锈钢抱箍 | 120# | 个
58 | 水电维修 | 不锈钢抱箍 | 100# | 个
59 | 水电维修 | 不锈钢钢丝刷 | 通用 | 把
60 | 水电维修 | 槽板 | 得亿39*18 | 根
61 | 水电维修 | 槽板 | 得亿24*14 | 根
62 | 水电维修 | 插座 | 欧宝86明装 | 个
63 | 水电维修 | 柴油机油 | 壳牌机油 | 桶
64 | 水电维修 | 冲洗阀把手 | 康美特不锈钢 | 个
65 | 水电维修 | 冲洗阀阀芯 | （康美特）28.5*35 | 个
66 | 水电维修 | 除锈剂 | SM-40 | 个
67 | 水电维修 | 瓷砖钻头 | 波斯6MM | 个
68 | 水电维修 | 地插插座 | （公牛）2位 | 个
69 | 水电维修 | 灯管 | 佛山照明G28.T5/865.28W | 根
70 | 水电维修 | 灯管 | 佛山照明LED T8双端输入,16W | 根
71 | 水电维修 | 灯头 | 佛山照明E27 | 个
72 | 水电维修 | 灯头 | 陶瓷螺口 | 个
73 | 水电维修 | 电胶布 | （得力）红黄绿 | 个
74 | 水电维修 | 电缆线 | 巴渝2*2.5 | 米
75 | 水电维修 | 电线 | 鸽牌6MM | 圈
76 | 水电维修 | 电线 | 鸽牌4MM | 圈
77 | 水电维修 | 电源 | 220输出-12V | 个 |  |  | 食堂
78 | 水电维修 | 吊灯头 | 西野白色 | 个
79 | 水电维修 | 堵帽 | 维斯顿φ20 | 个 |  |  | 食堂
80 | 水电维修 | 堵帽 | 4分铜 | 个
81 | 水电维修 | 堵帽 | 维斯顿φ20 | 个
82 | 水电维修 | 堵帽 | 维斯顿4分铜 | 个
83 | 水电维修 | 堵头 | 维斯顿φ20 | 个 |  |  | 食堂
84 | 水电维修 | 多功能锯片（角磨机） | 厚型 | 张
85 | 水电维修 | 防水盒 | 得亿86型 | 个
86 | 水电维修 | 风扇调速器 | 美的(BM)2μF | 个
87 | 水电维修 | 风扇调速器 | 世洛华明装 | 个
88 | 水电维修 | 钢钉 | 强力2.5cm | 盒
89 | 水电维修 | 高压管 | 金牛60CM | 个 |  |  | 食堂
90 | 水电维修 | 高压管 | 金牛100CM | 个 |  |  | 食堂
91 | 水电维修 | 高压管外丝直接头 | 不锈钢 | 个 |  |  | 食堂
92 | 水电维修 | 鸽牌 电线 | 2.5平方软线（红绿） | 圈
93 | 水电维修 | 鸽牌 电线 | 4平方软线（红绿） | 圈
94 | 水电维修 | 鸽牌 电线 | 6平方软线（红绿） | 圈
95 | 水电维修 | 焊锡丝 | 松香芯 | 圈
96 | 水电维修 | 花洒 | 大号白色 | 个 |  |  | 食堂
97 | 水电维修 | 花洒软管 | 1.5米 | 个 |  |  | 食堂
98 | 水电维修 | 花洒座子 | 可调节 | 个 |  |  | 食堂
99 | 水电维修 | 黄油 | 500克 | 包
100 | 水电维修 | 混合阀把手 | 不锈钢 | 个 |  |  | 食堂
101 | 水电维修 | 混合阀阀芯 | 4分 | 个 |  |  | 食堂
102 | 水电维修 | 继电器 | 正泰160A | 个
103 | 水电维修 | 交流接触器 | 正泰CJX2-400 | 瓶
104 | 水电维修 | 角阀 | 金牛φ20 | 个
105 | 水电维修 | 截止阀 | （日丰管）25 | 个
106 | 水电维修 | 截止阀 | 直径25 | 个
107 | 水电维修 | 截止阀（大） | 维斯顿φ25 | 个
108 | 水电维修 | 截止阀阀芯 | （日丰管）32 | 个
109 | 水电维修 | 截止阀阀芯 | （日丰管）50 | 个
110 | 水电维修 | 绝缘胶带（红） | 舒氏橡胶 | 个
111 | 水电维修 | 开关 | 欧宝86暗装 | 个
112 | 水电维修 | 空白面板 | 86型 | 个
113 | 水电维修 | 空开 | 正泰63A 2P | 个
114 | 水电维修 | 空开 | 正泰63A 3P | 个
115 | 水电维修 | 空开 | 正泰32A 2P | 个
116 | 水电维修 | 空开 | 正泰32A 3P | 个
117 | 水电维修 | 空开 | 正泰1P C16 | 个 |  |  | 食堂
118 | 水电维修 | 空开 | 正泰1P C20 | 个 |  |  | 食堂
119 | 水电维修 | 空开 | 正泰2P C40 | 个 |  |  | 食堂
120 | 水电维修 | 空开 | 正泰3P C40 | 个 |  |  | 食堂
121 | 水电维修 | 空开 | 正泰3P C100 | 个 |  |  | 食堂
122 | 水电维修 | 空开 | 正泰4P C63 | 个 |  |  | 食堂
123 | 水电维修 | 空开 | 正泰63A-1P | 个
124 | 水电维修 | 空开盒 | 2P带金属卡槽 | 个 |  |  | 食堂
125 | 水电维修 | 淋浴龙头（混合阀） | 世洛华 | 个 |  |  | 食堂
126 | 水电维修 | 漏电保护2P | 德力西C25 | 个
127 | 水电维修 | 漏电保护3P | 德力西C40 | 个
128 | 水电维修 | 漏电保护开关 | 2P C32 | 个 |  |  | 食堂
129 | 水电维修 | 漏电保护开关 | 2P C40 | 个 |  |  | 食堂
130 | 水电维修 | 漏电保护开关 | 2P C63 | 个 |  |  | 食堂
131 | 水电维修 | 漏电保护开关 | 3P C63 | 个 |  |  | 食堂
132 | 水电维修 | 漏电保护开关 | 3P C100 | 个 |  |  | 食堂
133 | 水电维修 | 铝扣板 | 欧派300*300 | 个
134 | 水电维修 | 铝塑管 | 日丰弯头 | 个 |  |  | 食堂
135 | 水电维修 | 铝塑管 | 日丰直接头 | 个 |  |  | 食堂
136 | 水电维修 | 铝塑管 | 内丝三通 | 个 |  |  | 食堂
137 | 水电维修 | 面板 | 86型世洛华 | 个
138 | 水电维修 | 内丝三通 | 得亿20PPR | 个
139 | 水电维修 | 内丝弯头 | 得亿20PPR | 个
140 | 水电维修 | 配电箱装饰盖板 | 123×252 | 个
141 | 水电维修 | 膨胀胶塞 | 得亿-8 | 个
142 | 水电维修 | 皮线 | 3*2.5平方（南方） | 米
143 | 水电维修 | 平板灯 | 佛山300*300 | 个
144 | 水电维修 | 平板灯30*30 | 佛山24W | 个 |  |  | 食堂
145 | 水电维修 | 平面灯 | 佛山300*300 | 个
146 | 水电维修 | 气管 | 日丰1216 | 个
147 | 水电维修 | 墙板钉 | （钉固）2.5CM | 盒
148 | 水电维修 | 三开开关 | 正泰86型暗装 | 个
149 | 水电维修 | 三通 | 维斯顿20PPR | 个
150 | 水电维修 | 三通 | 得亿20PPR | 个
151 | 水电维修 | 三通 | 日丰1216内丝 | 个
152 | 水电维修 | 伸缩式进水阀 | 通用 | 个
153 | 水电维修 | 生料带 | 大卷 | 个 |  |  | 食堂
154 | 水电维修 | 声光控开关 | 三星白色 | 个
155 | 水电维修 | 双开双控 | 正泰86型暗装 | 个
156 | 水电维修 | 水槽伸缩软管 | 欧派 | 个
157 | 水电维修 | 水龙头 | 联塑不锈钢304 | 个
158 | 水电维修 | 水龙头 | 三联实验室专用 | 个
159 | 水电维修 | 水龙头 | 金牛不锈钢中长 | 个
160 | 水电维修 | 水龙头 | 金牛不锈钢加长 | 个
161 | 水电维修 | 水龙头 | 金牛不锈钢304 | 个
162 | 水电维修 | 水龙头（塑料） | 合鑫4分 | 个
163 | 水电维修 | 水龙头阀芯 | 陶瓷 | 个
164 | 水电维修 | 水泥钉 | （钉固）3CM | 盒
165 | 水电维修 | 踏水阀 | 康美特6分 | 个
166 | 水电维修 | 踏水阀 | 弯头 | 个 |  |  | 食堂
167 | 水电维修 | 踏水阀 | 8cm | 个
168 | 水电维修 | 台盆水龙头 | 联塑不锈钢304 | 个
169 | 水电维修 | 台盆水龙头 | 金牛混合4分 | 个
170 | 水电维修 | 台盆下水 | 伸缩式 | 个
171 | 水电维修 | 台盆下水软管 | 欧派 | 个
172 | 水电维修 | 淘菜盆下水头 | 304不锈钢-50 | 个
173 | 水电维修 | 铜鼻子 | 70MM | 个
174 | 水电维修 | 筒灯 | 辉帅3.5寸 | 个 |  |  | 食堂
175 | 水电维修 | 筒灯 | 佛山照明18W | 个
176 | 水电维修 | 筒灯 | 辉帅3.5寸 | 个
177 | 水电维修 | 弯头 | 得亿20PPR | 个
178 | 水电维修 | 弯头 | 日丰1216外丝 | 个
179 | 水电维修 | 弯头 | 日丰1216内丝 | 个
180 | 水电维修 | 碗型钢丝刷 | 通用 | 个
181 | 水电维修 | 微电脑时控开关 | 德力西KG316T | 个
182 | 水电维修 | 温度计 | 希玛 | 个
183 | 水电维修 | 洗手台盆水龙头（单冷） | 金牛不锈钢 | 个
184 | 水电维修 | 洗眼器软管 | 不锈钢1.5米 | 根
185 | 水电维修 | 下水管 | 伸缩式 | 根
186 | 水电维修 | 线管 | 得亿φ20 | 米
187 | 水电维修 | 线管弯头 | 得亿φ20 | 个
188 | 水电维修 | 线管直接头 | 得亿φ20 | 个
189 | 水电维修 | 橡胶垫 | 厚度2MM | 米
190 | 水电维修 | 校区景观灯 | （三基色大功率节能灯）40W金螺 | 个
191 | 水电维修 | 羊毛刷 | 三寸 | 把
192 | 水电维修 | 羊毛刷 | 二寸 | 把
193 | 水电维修 | 油漆 | 三峡3KG | 桶
194 | 水电维修 | 扎带 | 永达10CM | 包 |  |  | 食堂
195 | 水电维修 | 扎带 | 永达20CM | 包 |  |  | 食堂
196 | 水电维修 | 扎带 | 永达8*400 | 包
197 | 水电维修 | 扎带 | 永达10*270 | 包
198 | 水电维修 | 扎带 | 永达5*300 | 包
199 | 水电维修 | 镇流器 | 天华照明28W一拖二 | 个
200 | 水电维修 | 镇流器 | 天华照明28W一拖一 | 个
201 | 水电维修 | 镇流器 | 天华照明14W | 个
202 | 水电维修 | 直管荧光灯 | （佛山照明）TL-0 18W/54-765 | 个
203 | 水电维修 | 直接 | 得亿20PPR | 个
204 | 水电维修 | 直接 | 日丰1216外丝 | 个
205 | 水电维修 | 直接 | 日丰1216内丝 | 个
206 | 水电维修 | 直接 | 日丰1216 | 盒
207 | 水电维修 | 自攻螺丝 | （春雨）2CM | 盒