重庆市医药卫生学校

图书馆阶梯教室维修改造工程-设备安装部分
询
价
公
告
采购人：重庆市医药卫生学校

  二〇二五年七月

目录
- 3 -第一篇  询价邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标有关规定


- 4 -六、联系方式


- 5 -第二篇  项目技术参数、规格、数量及其他要求


- 5 -一、招标项目一览表


- 5 -二、技术规格、参数及要求


- 11 -三、其他要求


- 12 -第三篇  项目商务要求


- 12 -一、服务期、服务地点及验收方式


- 12 -二、质量保证及售后服务


- 13 -三、报价要求


- 13 -四、付款方式


- 13 -五、知识产权


- 13 -六、其他商务要求内容


- 14 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 14 -一、采购程序


- 15 -二、评定成交的标准


- 15 -三、无效报价


- 16 -四、采购终止


- 17 -第五篇  供应商须知


- 17 -一、询价费用


- 17 -二、询价通知书


- 17 -三、成交供应商的确定和变更


- 17 -四、成交通知


- 17 -五、关于质疑和投诉


- 18 -六、签订合同


- 18 -七、项目验收


- 19 -第六篇  响应文件格式要求


- 20 -一、经济部分


22二、技术（质量）部分


23三、服务部分


24四、资格条件及其他




第一篇  询价邀请书
重庆市医药卫生学校对图书馆阶梯教室维修改造项目-设备安装工程部分进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。
一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价（元）
	备注

	重庆市医药卫生学校图书馆阶梯教室维修改造项目-设备安装工程部分
	95467.98
	


二、资金来源

财政专项资金，采购预算95467.98元。
三、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆市医药卫生学校官网（www.cqmhs.cn）上下载本项目开标前公布的所有相关资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容、已到现场充分踏勘。
（二）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购框架协议电子采购平台（https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。
（三）报名和获取网上文件期：2025年7月14日-2025年7月17日9:00。
（四）递交响应文件地点：重庆市医药卫生学校附属医院九楼908会议室。
（五）响应文件递交时间：2025年7月17日上午9:00--9:30。

（六）开标时间：2025年7月17日上午9:30。
五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市医药卫生学校官网（www.cqmhs.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。
（四）投标费用：无。
（五）本项目不接受联合体参与投标。
六、联系方式
联系人：张老师  13308398429    郭老师  13996896618

地  址：重庆市涪陵区太白大道19号

第二篇  项目技术参数、规格、数量及其他要求
一、招标项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	12
	㎡

	2
	接收卡
	22
	张

	3
	电源
	32
	块

	4
	LED控制软件
	1
	套

	5
	拼接处理器
	1
	台

	6
	钢结构及包边
	12
	㎡

	7
	LED供电电缆、网线等线材
	1
	项

	8
	配电箱
	1
	个

	9
	主扩声音箱
	4
	只

	10
	功放
	2
	台

	11
	调音台
	1
	台

	12
	电源时序器
	1
	台

	13
	声音效果器
	1
	台

	14
	无线会议话筒
	1
	套

	15
	音箱线
	200
	米

	16
	音箱壁架
	2
	对

	17
	机柜
	1
	个

	18
	辅材
	1
	批

	19
	LED、音响系统安装调试
	1
	项

	20
	显示屏专用通风设备
	2
	台

	21
	网络交换机
	1
	台

	22
	无线AP
	2
	台


二、技术规格、参数及要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	显示尺寸：6m*2m；
1.像素间距：2mm；

2.模组尺寸：320*160mm；

3.模组分辨率：160*80点；                                                                                      4.亮度≥800nit，可0-100%无极调节；
5.亮度均匀性：≥99%，色域覆盖率≥100%；

6.刷新率（Hz）：≥3840Hz；

7.水平视角：≥175度；垂直视角：≥170度；

8.具备智能（黑屏）节电功能，峰值功耗≤350W/㎡；
10.LED显示屏阻燃防火特性：PCB满足 V-0 阻燃等级要求

11.符合光生物安全要求，蓝光危害符合RGO；
11.抗电强度：在电源输入端两极与 LED 显示屏之间，施加50Hz，3000v，Imin，无击穿和飞弧现象；

12.漏电电流≤1.8mA/㎡；
13.亮度动态变化场景下，光影与色彩过渡细腻，还原度更高，画面更加精细富有层次。更宽广的色域，高度还原自然界真实色彩。搭配HDR系统下，实现高动态范围图像显示屏效果；
14.采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息泄密及防止劫持相关设备；
15.屏体可选配不同配置接收卡，实现高灰阶 18bit，22bit，24bit；
16.多层PCB板结构设计，同时采用镀金接插件；
★17.LED显示屏品牌厂商须为该品牌产品真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业，LED显示屏厂商营业范围必须包括“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产；

18.为保证售后服务，需提供LED显示屏制造商整机保修3年售后服务承诺函；

19.LED显示屏制造商具有信息系统建设和服务能力，能力等级评估依据《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》（T/CITIF 001-2019）的标准，能力等级达到优秀级；提供证书复印件。
	12
	㎡

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；

2.采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；
4.支持快速亮暗线调节；
5.支持3D功能；
6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况；
7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；
8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；
12.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全；
★13.为保持系统稳定及兼容性，与LED屏为同一品牌。
	22
	张

	3
	电源
	1.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，短路故障排除后，全空载时恢复正常输出；

2.过流保护：额定负载110~150%范围内电源保护，过载消失后，至空载时自动恢复正常输出；

3.高低温循环：温度在-40~50℃，电源能正常工作；

4.对地泄漏电流：输入264Vac/50Hz  CLASS I ≤1mA；

5.纹波和噪声（≤150mVP-P 25℃）：空载≤76mVP-P，满载≤85mVP-P；                                                             

★6.为保持系统稳定及兼容性，与LED屏为同一品牌。
	32
	块

	4
	LED控制软件
	★1.为了与LED显示屏实现无缝对接、全面兼容，确保后期软件升级、兼容性和售后维护问题，要求与LED显示屏为同一品牌；
2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用；
3.系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能；

4.系统具备对用户操作进行日志记录和对操作日志进行查询的功能；系统具备对信号源、视频拼接控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备份的功能；系统支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能；

5.软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出。
	1
	套

	5
	拼接处理器
	1.支持多达3路输入接口，包括1路DVI，2路HDMI1.3；
2.支持 6 个网口输出，最大带载 390 万像素，支持音频AUDIO输入和输出；
3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192；
4.支持10个自定义场景作为模板保存；
5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。每个场景支持 1 路 OSD 画面；
6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；
7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；
8.支持通过 RS232 协议连接中控设备；
9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等；
10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作；
★11.为保持系统稳定及兼容性，与LED屏为同一品牌。
	1
	台

	6
	钢结构及包边
	1.钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作，钢材加工前进行矫正，使之平直，以免影响制作精度；对接焊缝为坡口焊，焊缝等级不低于二级;所有钢结构制品在防锈后刷环氧富锌防绣底漆两度，再刷与之相配的面漆两度；
2.外框应结合现场环境特点设计，精致美观；
3.屏体外装饰由耐腐蚀性和阻燃性的材料制作，坚固耐用；
★4.为保证施工安全，投标人或者LED生产厂家须具备钢结构专业承包施工资质【提供证书复印件加盖制造商鲜章】。
	12
	㎡

	7
	LED供电电缆、网线等线材
	1.国标：5*6三相五线制线缆，配电室至LED显示屏处，（LED屏体内多预留1米）；
2. 5类非屏蔽网线；显示屏至控制电脑处；

3.导体线径：0.50mm，绝缘外径≥0.88mm；
4.护套材料：PVC/LSZH (护套阻燃等级、颜色可选)，产品外径：5.0±0.5mm；
5.最大安装拉力：100N，最小弯曲半径：8倍护套外径。
	1
	项

	8
	配电箱
	电源控制配电箱
	1
	项

	9
	主扩声音箱
	1. 系统类型 12英寸，2分频，低频直射式；
2. 额定阻抗: 8ohms；
3. 频率响应: 48Hz-19KHz；
4. 额定功率: 300W；
5. 峰值功率：1200W；
6. 灵敏度Sensitivity:98dB；
7. 最大声压级：108db SPL；
8. 扩散角度：80°×50°；
9. 低音: 12＂×1（156 magnetic 65 core）；
10. 高音: 1.35＂×1（90 magnetic 34 core）；
11. 安装：M8多点吊挂方式方便吊装。
	4
	只

	10
	功放
	1. 8Ω立体声功率：400W*2；
2. 4Ω立体声功率：600W*2；
3. 技术规格：

频率响应:8Ω，20Hz-20kHz，1/8额定功率：±0.5dB；
总谐波失真：8Ω，1kHz，1/8额定功率：≤0.1%；
互补失真：8Ω，60+7kHz，1/8额定功率：≤0.15%；
信噪比A:8Ω，1kHz，1V灵敏度≥104dB；
输入灵敏度：0.775V/1V/32dB；
输入阻尼（平衡/非平衡）：20KΩ/10KΩ；
转换速率：≥20V/uS；
阻尼系数：≥600；
分离度：≥70dB。
	2
	台

	11
	调音台
	1. 10路XLR平衡单声通道输入+1组立体声输入通道；
2. XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大；
3. 每通道带3段均衡调节，60MM平滑推子衰减器；
4. 1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)；
5. 内置48V幻象电源供电；
6. 自带数字效果器；
7. USB音频播放MP3；
8. 自带蓝牙播放MP3；
9. LED显示屏清淅显示播放状态;

10. 八段三色精准电平灯显示；
11. 适用全球供电电压功率30瓦使用灵活。具有无噪声、电耗低的特性。
	1
	台

	12
	电源时序器
	1. 额定输出电压：交流220V 、50Hz；
2. 可控制电源：8路；
3. 每路动作延时时间：1秒；
4. 供电电源：VAC 50/60Hz  25A；
5. 每路输出带指示灯；
6. 电源开关控制电源；
7. 单路额定输出电源：30A。
	1
	台

	13
	声音效果器
	面板为铝合金拉丝材质，精致美观，旋钮互动调节，机身多处设有散热口，保证工作的稳定。优良的卡拉OK前级效果器，单双混响灵活切换，5路话筒输入孔，混响、音色及效果采用隐藏式调节，核心技术，合理的内部布局，避免电路干扰，配置专业卡农头输出端口，保留调试效果。
	1
	台

	14
	无线会议话筒
	1拖4鹅颈式无线会议话筒
	1
	套

	15
	音箱线
	无氧铜双护套
	200
	米

	16
	音箱壁架
	定制
	2
	对

	17
	机柜
	24U
	1
	个

	18
	辅材
	水晶头、卡扣、电胶布、线管等
	1
	批

	19
	LED、音响系统安装调试
	LED、音响设备安装、调试
	1
	项

	20
	显示屏专用通风设备
	1.类型：柜式；
2.制热量（W）：14100；
3.制冷量（W）：12160；
4.最大制冷功率（W）：3600；
1. 最大制热功率（W）：3950；
2. 外机尺寸（宽*高*深mm）：1020*820*427；
3. 内机尺寸（宽*高*深mm）：584*1880*373；
4. 能效等级：二级能效；
5. 变频5P。
	2
	台

	21
	网络交换机
	16口千兆
	1
	台

	22
	无线AP
	网络覆盖整间会议室
	2
	台


三、其他要求
（1）供应商依据采购人提供的最高限价和采购文件、环境因素和项目特点及风险，结合企业经营状况和企业自身经济实力自主报价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如供应商成交，该供应商的成交总价即被认为是本工程的合同包干价。除合同约定可以进行调整的事项外，其价款在合同实施期间不得变动。
（2）供应商所投的单价和总价均不能超过最高限价，否则视为无效响应。
（3）因LED为重庆市政府采购框架协议电子采购平台

（https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/，以下简称框采平台）指定采购品类，签订合同后，本项目中LED屏部分经由框采平台向最终中标方直接采购。
（4）本篇技术需求为符合性审查中的实质性要求，须完全满足。其中“★”标注的技术参数要求，须在投标文件中明确提供，未完全提供的按无效投标处理。
（5）其他技术需求涉及到相关资质证书、检测报告、原厂证明、原厂承诺函的，须在签订合同前提供，如不满足或无法完全提供的按无效投标处理。
（6）中标后采购方有权要求中标方进行产品相关演示，并查验上述要求的相关原件，如不能在规定时间内进行演示及提供相关资质证明原件视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格。
第三篇  项目商务要求
“★”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。
一、服务期、服务地点及验收方式
★（一）服务期：合同签订后2日内进场，30日历天内完工。
（二）服务地点：采购人指定地点。
（三）验收方式
1.采购人有权核实资料的真实性，中标人应提供相应原件以供查验，若发现虚假提供资料，采购人有权取消其中标资格，报监督部门依法处理。
2.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。
3.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
4.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准，或高于询价采购文件所规定。
4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
6.产品包装材料归采购人所有。
二、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
★（1）自验收合格之日起，提供3年的免费质保期。
（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
（二）售后服务内容
供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.质量保证期内服务要求
1.1电话咨询
成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。
1.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、报价要求
报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的运输费、搬运费、退换货产生费用、保险、税务及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
四、付款方式
成交供应商完成全部项目内容，经采购人项目终验合格后，采购人出具项目终验报告；成交供应商向采购人提供足额发票等材料申请付款，采购人在收到发票后15个工作日内办理支付手续。
五、知识产权
(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
六、其他商务要求内容
（一）成交供应商在响应时提供虚假材料或进行虚假响应，或成交后提供的服务 (货物)达不到询价采购文件要求及成交供应商响应文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门依法予以处理。
（二）解决争议的方式：提请仲裁。
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

 eq \o\ac(○,2)以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

 eq \o\ac(○,3)以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）采购人将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人确定成交供应商（或由采购人在询价通知书中自行约定成交原则）。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、成交供应商的确定和变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

四、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购方将在重庆市医药卫生学校官网（www.cqmhs.cn）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购方将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

五、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
六、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

七、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  响应文件格式要求

（若为网上询价可不提供）

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表                        

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表                 

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（结束）
