## Sheet1
重庆市医药卫生学校附属办公室搬迁及维修项目
序号 | 分部工程 | 分项工程名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 工程准备及拆除分部 | 物品搬运及清洁 | 1. 搬运范围：11 楼所有文件柜子、办公桌椅、药库设备；7 楼所有指定物品清运；2楼指定物品的搬迁。2. 运输方式及目的地：水平及垂直运输到指定位置；3. 保护措施：贵重物品气泡膜包裹，设备防尘套；4. 清洁要求：7楼及11楼地面清扫 + 垃圾分类清运 | 项 | 1 | 6670 | 6670 | 含两个楼层全区域，运输到指定位置并按照要求摆放
1.02 |  | 旧门及配件拆除 | 1. 拆除内容：旧木门、门套、合页、执手锁；2. 施工要求：不损坏墙体结构，建筑垃圾袋装堆放 | 樘 | 2 | 100 | 200 | 含场外垃圾清运
2 | 空调暖通空调分部 | 移机及安装 | 1. 施工内容：拆机 + 管道清洗 + 重新安装 + 系统调试；2.打孔要求：Φ80mm 墙体孔，聚氨酯密封；3：R32 环保制冷剂，15mm 厚铜管保温层 | 台 | 12 | 400 | 4800 | 含设备检测试运行
| 装饰装修分部 | 墙面及顶棚粉刷 | 1. 施工面积：墙面 + 顶棚 （总计 约800㎡）；2. 基层处理：裂缝抗裂砂浆修补，凹陷处水泥砂浆找平（≤20mm）；3. 腻子施工：两遍成品腻子批刮 + 120# 砂纸打磨；4. 涂料要求：环保乳胶漆（VOC≤100g/L），两遍涂刷；5. 颜色标准：纯白 | ㎡ | 800 | 7 | 5600 | 含门窗洞口侧边粉刷
3 |  | 门牌、文化墙制作安装 | 1. 公务栏：不锈钢边框（20mm×50mm×1.2mm）+ 白板（2000mm×1500mm×5mm）；2. 展示区：3mm 厚亚克力字（微软雅黑字体）；3. 安装要求：膨胀螺栓固定，水平垂直度误差≤2mm；4. 基层处理：墙面腻子找平 + 边框防锈处理；5.11楼指定门牌拆卸并安装到7楼指定位置，要求安装稳固，位置合适。 | 项 | 1 | 3200 | 3200 | 含设计深化及验收
|  | 瓷砖铺贴 | 1. 铺贴面积：10㎡（卫生间门口 + 走廊局部）；2. 瓷砖规格及颜色：同原瓷砖；3. 辅材规格：PO42.5 水泥、中砂（含泥量≤3%）、C1 级瓷砖胶；4. 施工要求：2mm 缝隙 + 同色美缝剂填充，表面平整度误差≤2mm | ㎡ | 10 | 93 | 930 | 颜色与原有瓷砖匹配
|  | 水槽盖板覆盖 | 1.面积：10㎡；2.要求：使用模板板材覆盖，使用 8m 角钢做边框配膨胀螺丝与卡扣固定。 | ㎡ | 10 | 120 | 1200 | 包含打磨、裁剪、安装
4 |  | 钢质门翻新安装 | 1. 门体规格：按现场实际尺寸；2.材料来源：利旧；3. 五金配件：不锈钢合页（3 个 / 樘）+ 锌合金执手锁；4. 安装要求：垂直偏差≤1mm，门缝均匀（3-5mm） | 樘 | 2 | 400 | 800 | 利用原有钢质门主体
| 电气分部 | 开关面板 | 1. 规格参数：尺寸同原参数，额定电流 10A，额定电压 250V；2. 材质要求：PC 阻燃材料（氧指数≥28%），白色面板；3. 品牌要求：公牛 / 正泰（一线品牌）；4. 安装要求：水平垂直度误差≤0.5mm，接线牢固 + 标识清晰 | 个 | 24 | 25 | 600 | 控制单个房间照明
|  | 嵌入式筒灯 | 1. 规格参数：Φ120mm，功率 12W，色温 4000K（中性光）；2. 品牌要求：一线品牌；2025-12-192. 3.光源参数：LED 芯片（显色指数 Ra≥80，光效≥100lm/W）；4.稳固无松动、通电无漏电且功能正常 | 个 | 25 | 30 | 750 | 走廊 / 公共区域照明
6 |  | 吸顶灯 | 1. 规格参数：直径 300mm，功率 24W，色温 4000K（中性光）；2. 品牌 ：一线品牌。3.安装满足水平偏差≤2mm、稳固无松动、通电无漏电且功能正常
7 | 给排水分部 | 水箱及龙头更换 | 1. 拆除内容：损坏水箱 + 旧龙头； 2. 水箱规格：壁挂式，节水型（冲水量≤6L）；3. 龙头规格：单孔龙头，黄铜主体 + 陶瓷阀芯（使用寿命≥50 万次）；4. 品牌要求：一线品牌；5. 安装要求：硅胶密封垫防渗漏，排水通畅 | 套 | 5 | 150 | 750 | 含辅材及调试
合计 | - | - | - | - | - | - | 25500 | -